## H
Year | MW | lt
1990 | 1 | 25
1991 | 1 | 25
1992 | 1 | 25
1993 | 2 | 25
1994 | 2 | 25
1995 | 2 | 25
1996 | 3 | 25
1997 | 4 | 25
1998 | 6 | 25
1999 | 9 | 25
2000 | 13 | 25
2001 | 21 | 25
2002 | 26 | 25
2003 | 46 | 25
2004 | 50 | 25
2005 | 51 | 25
2006 | 53 | 25
2007 | 54 | 25
2008 | 59 | 25
2009 | 69 | 25
2010 | 90 | 25
2011 | 149 | 25
2012 | 287 | 25
2013 | 650 | 25
2014 | 1007 | 25
2015 | 1526 | 25
2016 | 2135 | 25
2017 | 2911 | 25
2018 | 4522 | 25
2019 | 6755.69 | 25
2020 | 8989.38 | 25
2021 | 11223.07 | 25
2022 | 13456.76 | 25
2023 | 15690.45 | 25
2024 | 17924.14 | 25
2025 | 20157.83 | 25
2026 | 22391.52 | 25
2027 | 24625.21 | 25
2028 | 26858.9 | 25
2029 | 29092.59 | 25
2030 | 31326.28 | 25
2031 | 33559.97 | 25
2032 | 35793.66 | 25
2033 | 38027.35 | 25
2034 | 40261.04 | 25
2035 | 42494.73 | 25
2036 | 44728.42 | 25
2037 | 46962.11 | 25
2038 | 49195.8 | 25
2039 | 51429.49 | 25
2040 | 53663.18 | 25
2041 | 55896.87 | 25
2042 | 58130.56 | 25
2043 | 60364.25 | 25
2044 | 62597.94 | 25
2045 | 64831.63 | 25
2046 | 67065.32 | 25
2047 | 69299.01 | 25
2048 | 71532.7 | 25
2049 | 73766.39 | 25
2050 | 76000 | 25

## M
Year | MW | lt |  |  | m% c-Si | m% a-Si | m% CdTe | m% CIGS | m% c-Si | m% a-Si | m% CdTe | m% CIGS | ton/mw Si: c-Si | ton/mw Si: a-Si | Si inflow
1990 | 1 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.15 | 4
1991 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.15 | 0
1992 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.15 | 0
1993 | 2 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.15 | 4
1994 | 2 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.15 | 0
1995 | 2 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.15 | 0
1996 | 3 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.15 | 4
1997 | 4 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.15 | 4
1998 | 6 | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.15 | 8
1999 | 9 | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.15 | 12
2000 | 13 | 25 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.15 | 16
2001 | 21 | 25 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.15 | 32
2002 | 26 | 25 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.15 | 20
2003 | 46 | 25 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.15 | 80
2004 | 50 | 25 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.15 | 16
2005 | 51 | 25 | 1 | 0 | 0.97143 | 0.014286 | 0.0071429 | 0.0071429 | 0.97143 | 0.014286 | 0.0071429 | 0.0071429 | 4 | 0.15 | 3.8879
2006 | 53 | 25 | 2 | 0 | 0.94286 | 0.028571 | 0.014286 | 0.014286 | 1.8857 | 0.057143 | 0.028571 | 0.028571 | 4 | 0.15 | 7.5514
2007 | 54 | 25 | 1 | 0 | 0.91429 | 0.042857 | 0.021429 | 0.021429 | 0.91429 | 0.042857 | 0.021429 | 0.021429 | 4 | 0.15 | 3.6636
2008 | 59 | 25 | 5 | 0 | 0.88571 | 0.057143 | 0.028571 | 0.028571 | 4.4286 | 0.28571 | 0.14286 | 0.14286 | 4 | 0.15 | 17.7571
2009 | 69 | 25 | 10 | 0 | 0.85714 | 0.071429 | 0.035714 | 0.035714 | 8.5714 | 0.71429 | 0.35714 | 0.35714 | 4 | 0.15 | 34.3929
2010 | 90 | 25 | 21 | 0 | 0.82857 | 0.085714 | 0.042857 | 0.042857 | 17.4 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 4 | 0.15 | 69.87
2011 | 149 | 25 | 59 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 47.2 | 5.9 | 2.95 | 2.95 | 4 | 0.15 | 189.685
2012 | 287 | 25 | 138 | 0 | 0.81 | 0.09222 | 0.04444 | 0.05333 | 111.78 | 12.7264 | 6.1327 | 7.3595 | 4 | 0.15 | 449.029
2013 | 650 | 25 | 363 | 0 | 0.82 | 0.08444 | 0.03888 | 0.05666 | 297.66 | 30.6517 | 14.1134 | 20.5676 | 4 | 0.15 | 1195.2378
2014 | 1007 | 25 | 358 | 1 | 0.83 | 0.07666 | 0.03332 | 0.05999 | 297.14 | 27.4443 | 11.9286 | 21.4764 | 4 | 0.15 | 1192.6766
2015 | 1526 | 25 | 519 | 0 | 0.84 | 0.06888 | 0.02776 | 0.06332 | 435.96 | 35.7487 | 14.4074 | 32.8631 | 4 | 0.15 | 1749.2023
2016 | 2135 | 25 | 609 | 0 | 0.85 | 0.0611 | 0.0222 | 0.06665 | 517.65 | 37.2099 | 13.5198 | 40.5898 | 4 | 0.15 | 2076.1815
2017 | 2911 | 25 | 777 | 1 | 0.86 | 0.05332 | 0.01664 | 0.06998 | 668.22 | 41.4296 | 12.9293 | 54.3745 | 4 | 0.15 | 2679.0944
2018 | 4522 | 25 | 1611 | 0 | 0.87 | 0.04554 | 0.01108 | 0.07331 | 1401.57 | 73.3649 | 17.8499 | 118.1024 | 4 | 0.15 | 5617.2847
2019 | 6228.5 | 25 | 1706.5 | 0 | 0.88 | 0.03776 | 0.00552 | 0.07664 | 1501.72 | 64.4374 | 9.4199 | 130.7862 | 4 | 0.15 | 6016.5456
2020 | 7935 | 25 | 1707.5 | 1 | 0.89 | 0.03 | 0 | 0.08 | 1519.675 | 51.225 | 0 | 136.6 | 4 | 0.15 | 6086.3837
2021 | 9641.5 | 25 | 1707.5 | 1 | 0.886 | 0.03233 | 0.001 | 0.08067 | 1512.845 | 55.2035 | 1.7075 | 137.744 | 3.875 | 0.145 | 5870.2789
2022 | 11348 | 25 | 1708.5 | 2 | 0.882 | 0.03466 | 0.002 | 0.08134 | 1506.897 | 59.2166 | 3.417 | 138.9694 | 3.75 | 0.14 | 5659.1541
2023 | 13054.5 | 25 | 1709.5 | 3 | 0.878 | 0.03699 | 0.003 | 0.08201 | 1500.941 | 63.2344 | 5.1285 | 140.1961 | 3.625 | 0.135 | 5449.4478
2024 | 14761 | 25 | 1710.5 | 4 | 0.874 | 0.03932 | 0.004 | 0.08268 | 1494.977 | 67.2569 | 6.842 | 141.4241 | 3.5 | 0.13 | 5241.1629
2025 | 16467.5 | 25 | 1714.5 | 8 | 0.87 | 0.04165 | 0.005 | 0.08335 | 1491.615 | 71.4089 | 8.5725 | 142.9036 | 3.375 | 0.125 | 5043.1267
2026 | 18174 | 25 | 1711.5 | 5 | 0.866 | 0.04398 | 0.006 | 0.08402 | 1482.159 | 75.2718 | 10.269 | 143.8002 | 3.25 | 0.12 | 4826.0494
2027 | 19880.5 | 25 | 1726.5 | 20 | 0.862 | 0.04631 | 0.007 | 0.08469 | 1488.243 | 79.9542 | 12.0855 | 146.2173 | 3.125 | 0.115 | 4659.9541
2028 | 21587 | 25 | 1710.5 | 4 | 0.858 | 0.04864 | 0.008 | 0.08536 | 1467.609 | 83.1987 | 13.684 | 146.0083 | 3 | 0.11 | 4411.9789
2029 | 23293.5 | 25 | 1707.5 | 1 | 0.854 | 0.05097 | 0.009 | 0.08603 | 1458.205 | 87.0313 | 15.3675 | 146.8962 | 2.875 | 0.105 | 4201.4777
2030 | 25000 | 25 | 1708.5 | 2 | 0.85 | 0.0533 | 0.01 | 0.0867 | 1452.225 | 91.063 | 17.085 | 148.127 | 2.75 | 0.1 | 4002.7251
2031 | 26150 | 25 | 1151 | 1 | 0.846 | 0.05563 | 0.011 | 0.08737 | 973.746 | 64.0301 | 12.661 | 100.5629 | 2.7125 | 0.1005 | 2647.7211
2032 | 27300 | 25 | 1155 | 5 | 0.842 | 0.05796 | 0.012 | 0.08804 | 972.51 | 66.9438 | 13.86 | 101.6862 | 2.675 | 0.101 | 2608.2256
2033 | 28450 | 25 | 1160 | 10 | 0.838 | 0.06029 | 0.013 | 0.08871 | 972.08 | 69.9364 | 15.08 | 102.9036 | 2.6375 | 0.1015 | 2570.9595
2034 | 29600 | 25 | 1171 | 21 | 0.834 | 0.06262 | 0.014 | 0.08938 | 976.614 | 73.328 | 16.394 | 104.664 | 2.6 | 0.102 | 2546.6759
2035 | 30750 | 25 | 1209 | 59 | 0.83 | 0.06495 | 0.015 | 0.09005 | 1003.47 | 78.5245 | 18.135 | 108.8705 | 2.5625 | 0.1025 | 2579.4406
2036 | 31900 | 25 | 1288 | 138 | 0.826 | 0.06728 | 0.016 | 0.09072 | 1063.888 | 86.6566 | 20.608 | 116.8474 | 2.525 | 0.103 | 2695.2428
2037 | 33050 | 25 | 1513 | 363 | 0.822 | 0.06961 | 0.017 | 0.09139 | 1243.686 | 105.3199 | 25.721 | 138.2731 | 2.4875 | 0.1035 | 3104.5695
2038 | 34200 | 25 | 1508 | 358 | 0.818 | 0.07194 | 0.018 | 0.09206 | 1233.544 | 108.4855 | 27.144 | 138.8265 | 2.45 | 0.104 | 3033.4653
2039 | 35350 | 25 | 1669 | 519 | 0.814 | 0.07427 | 0.019 | 0.09273 | 1358.566 | 123.9566 | 31.711 | 154.7664 | 2.4125 | 0.1045 | 3290.4939
2040 | 36500 | 25 | 1759 | 609 | 0.81 | 0.0766 | 0.02 | 0.0934 | 1424.79 | 134.7394 | 35.18 | 164.2906 | 2.375 | 0.105 | 3398.0239
2041 | 37650 | 25 | 1927 | 777 | 0.806 | 0.07893 | 0.021 | 0.09407 | 1553.162 | 152.0981 | 40.467 | 181.2729 | 2.3375 | 0.1055 | 3646.5625
2042 | 38800 | 25 | 2761 | 1611 | 0.802 | 0.08126 | 0.022 | 0.09474 | 2214.322 | 224.3589 | 60.742 | 261.5771 | 2.3 | 0.106 | 5116.7226
2043 | 39950 | 25 | 2856.5 | 1706.5 | 0.798 | 0.08359 | 0.023 | 0.09541 | 2279.487 | 238.7748 | 65.6995 | 272.5387 | 2.2625 | 0.1065 | 5182.7689
2044 | 41100 | 25 | 2857.5 | 1707.5 | 0.794 | 0.08592 | 0.024 | 0.09608 | 2268.855 | 245.5164 | 68.58 | 274.5486 | 2.225 | 0.107 | 5074.4726
2045 | 42250 | 25 | 2857.5 | 1707.5 | 0.79 | 0.08825 | 0.025 | 0.09675 | 2257.425 | 252.1744 | 71.4375 | 276.4631 | 2.1875 | 0.1075 | 4965.2259
2046 | 43400 | 25 | 2858.5 | 1708.5 | 0.786 | 0.09058 | 0.026 | 0.09742 | 2246.781 | 258.9229 | 74.321 | 278.4751 | 2.15 | 0.108 | 4858.5428
2047 | 44550 | 25 | 2859.5 | 1709.5 | 0.782 | 0.09291 | 0.027 | 0.09809 | 2236.129 | 265.6761 | 77.2065 | 280.4884 | 2.1125 | 0.1085 | 4752.6484
2048 | 45700 | 25 | 2860.5 | 1710.5 | 0.778 | 0.09524 | 0.028 | 0.09876 | 2225.469 | 272.434 | 80.094 | 282.503 | 2.075 | 0.109 | 4647.5435
2049 | 46850 | 25 | 2864.5 | 1714.5 | 0.774 | 0.09757 | 0.029 | 0.09943 | 2217.123 | 279.4893 | 83.0705 | 284.8172 | 2.0375 | 0.1095 | 4547.9922
2050 | 48000 | 25 | 2861.5 | 1711.5 | 0.77 | 0.1 | 0.03 | 0.1 | 2203.355 | 286.15 | 85.845 | 286.15 | 2 | 0.11 | 4438.1865
Note on B42: Oorschot, J. van: Based upon klimaatakkoord PBL (2019), achtergrondrapportage
Note on B62: Oorschot, J. van: Climate agreement, as calculated in Exter et al., 2019

## L
Year | MW | lt | I | O
1990 | 1 | 25 | 1 | 0
1991 | 1 | 25 | 0 | 0
1992 | 1 | 25 | 0 | 0
1993 | 2 | 25 | 1 | 0
1994 | 2 | 25 | 0 | 0
1995 | 2 | 25 | 0 | 0
1996 | 3 | 25 | 1 | 0
1997 | 4 | 25 | 1 | 0
1998 | 6 | 25 | 2 | 0
1999 | 9 | 25 | 3 | 0
2000 | 13 | 25 | 4 | 0
2001 | 21 | 25 | 8 | 0
2002 | 26 | 25 | 5 | 0
2003 | 46 | 25 | 20 | 0
2004 | 50 | 25 | 4 | 0
2005 | 51 | 25 | 1 | 0
2006 | 53 | 25 | 2 | 0
2007 | 54 | 25 | 1 | 0
2008 | 59 | 25 | 5 | 0
2009 | 69 | 25 | 10 | 0
2010 | 90 | 25 | 21 | 0
2011 | 149 | 25 | 59 | 0
2012 | 287 | 25 | 138 | 0
2013 | 650 | 25 | 363 | 0
2014 | 1007 | 25 | 357 | 0
2015 | 1526 | 25 | 520 | 1
2016 | 2135 | 25 | 609 | 0
2017 | 2911 | 25 | 776 | 0
2018 | 4522 | 25 | 1612 | 1
2019 | 5568.2 | 25 | 1046.2 | 0
2020 | 6614.4 | 25 | 1046.2 | 0
2021 | 7660.6 | 25 | 1047.2 | 1
2022 | 8706.8 | 25 | 1047.2 | 1
2023 | 9753 | 25 | 1048.2 | 2
2024 | 10799.2 | 25 | 1049.2 | 3
2025 | 11845.4 | 25 | 1050.2 | 4
2026 | 12891.6 | 25 | 1054.2 | 8
2027 | 13937.8 | 25 | 1051.2 | 5
2028 | 14984 | 25 | 1066.2 | 20
2029 | 16030.2 | 25 | 1050.2 | 4
2030 | 17076.4 | 25 | 1047.2 | 1
2031 | 18122.6 | 25 | 1048.2 | 2
2032 | 19168.8 | 25 | 1047.2 | 1
2033 | 20215 | 25 | 1051.2 | 5
2034 | 21261.2 | 25 | 1056.2 | 10
2035 | 22307.4 | 25 | 1067.2 | 21
2036 | 23353.6 | 25 | 1105.2 | 59
2037 | 24399.8 | 25 | 1184.2 | 138
2038 | 25446 | 25 | 1409.2 | 363
2039 | 26492.2 | 25 | 1403.2 | 357
2040 | 27538.4 | 25 | 1566.2 | 520
2041 | 28584.6 | 25 | 1655.2 | 609
2042 | 29630.8 | 25 | 1822.2 | 776
2043 | 30677 | 25 | 2658.2 | 1612
2044 | 31723.2 | 25 | 2092.4 | 1046.2
2045 | 32769.4 | 25 | 2092.4 | 1046.2
2046 | 33815.6 | 25 | 2093.4 | 1047.2
2047 | 34861.8 | 25 | 2093.4 | 1047.2
2048 | 35908 | 25 | 2094.4 | 1048.2
2049 | 36954.2 | 25 | 2095.4 | 1049.2
2050 | 38000 | 25 | 2096 | 1050.2

## MS
Year | m% c-Si | m% a-Si | m% CdTe | m% CIGS
1990 | 1 | 0 | 0 | 0
1991 | 1 | 0 | 0 | 0
1992 | 1 | 0 | 0 | 0
1993 | 1 | 0 | 0 | 0
1994 | 1 | 0 | 0 | 0
1995 | 1 | 0 | 0 | 0
1996 | 1 | 0 | 0 | 0
1997 | 1 | 0 | 0 | 0
1998 | 1 | 0 | 0 | 0
1999 | 1 | 0 | 0 | 0
2000 | 1 | 0 | 0 | 0
2001 | 1 | 0 | 0 | 0
2002 | 1 | 0 | 0 | 0
2003 | 1 | 0 | 0 | 0
2004 | 1 | 0 | 0 | 0
2005 | 0.97143 | 0.014286 | 0.0071429 | 0.0071429
2006 | 0.94286 | 0.028571 | 0.014286 | 0.014286
2007 | 0.91429 | 0.042857 | 0.021429 | 0.021429
2008 | 0.88571 | 0.057143 | 0.028571 | 0.028571
2009 | 0.85714 | 0.071429 | 0.035714 | 0.035714
2010 | 0.82857 | 0.085714 | 0.042857 | 0.042857
2011 | 0.8 | 0.1 | 0.05 | 0.05
2012 | 0.81 | 0.09222 | 0.04444 | 0.05333
2013 | 0.82 | 0.08444 | 0.03888 | 0.05666
2014 | 0.83 | 0.07666 | 0.03332 | 0.05999
2015 | 0.84 | 0.06888 | 0.02776 | 0.06332
2016 | 0.85 | 0.0611 | 0.0222 | 0.06665
2017 | 0.86 | 0.05332 | 0.01664 | 0.06998
2018 | 0.87 | 0.04554 | 0.01108 | 0.07331
2019 | 0.88 | 0.03776 | 0.00552 | 0.07664
2020 | 0.89 | 0.03 | 0 | 0.08
2021 | 0.886 | 0.03233 | 0.001 | 0.08067
2022 | 0.882 | 0.03466 | 0.002 | 0.08134
2023 | 0.878 | 0.03699 | 0.003 | 0.08201
2024 | 0.874 | 0.03932 | 0.004 | 0.08268
2025 | 0.87 | 0.04165 | 0.005 | 0.08335
2026 | 0.866 | 0.04398 | 0.006 | 0.08402
2027 | 0.862 | 0.04631 | 0.007 | 0.08469
2028 | 0.858 | 0.04864 | 0.008 | 0.08536
2029 | 0.854 | 0.05097 | 0.009 | 0.08603
2030 | 0.85 | 0.0533 | 0.01 | 0.0867
2031 | 0.846 | 0.05563 | 0.011 | 0.08737
2032 | 0.842 | 0.05796 | 0.012 | 0.08804
2033 | 0.838 | 0.06029 | 0.013 | 0.08871
2034 | 0.834 | 0.06262 | 0.014 | 0.08938
2035 | 0.83 | 0.06495 | 0.015 | 0.09005
2036 | 0.826 | 0.06728 | 0.016 | 0.09072
2037 | 0.822 | 0.06961 | 0.017 | 0.09139
2038 | 0.818 | 0.07194 | 0.018 | 0.09206
2039 | 0.814 | 0.07427 | 0.019 | 0.09273
2040 | 0.81 | 0.0766 | 0.02 | 0.0934
2041 | 0.806 | 0.07893 | 0.021 | 0.09407
2042 | 0.802 | 0.08126 | 0.022 | 0.09474
2043 | 0.798 | 0.08359 | 0.023 | 0.09541
2044 | 0.794 | 0.08592 | 0.024 | 0.09608
2045 | 0.79 | 0.08825 | 0.025 | 0.09675
2046 | 0.786 | 0.09058 | 0.026 | 0.09742
2047 | 0.782 | 0.09291 | 0.027 | 0.09809
2048 | 0.778 | 0.09524 | 0.028 | 0.09876
2049 | 0.774 | 0.09757 | 0.029 | 0.09943
2050 | 0.77 | 0.1 | 0.03 | 0.1

## MI
| Steel | Aluminum | Copper | Ag | Cd | Te | Ga | In | Ge | Si
| ton/MW | ton/MW | ton/MW | ton/MW | ton/MW | ton/MW | ton/MW | ton/MW | ton/MW | ton/MW
C-Si | 67.9 | 7.5 | 4.6 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
A-Si | 67.9 | 7.5 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.048 | 0.15
CdTe | 67.9 | 7.5 | 4.6 | 0 | 0.05 | 0.052 | 0 | 0.0155 | 0 | 0
CIGS | 67.9 | 7.5 | 4.6 | 0 | 0.0013 | 0.0047 | 0.004 | 0.015 | 0 | 0

## MI_overview
| Steel | Aluminum | Copper | Ag | Cd | Te | Se | Ga | In | Ge | Si
| ton/MW | ton/MW | ton/MW | ton/MW | ton/MW | ton/MW | ton/MW | ton/MW | ton/MW | ton/MW | ton/MW
C-Si | 67.9 | 7.5 | 4.6 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
A-Si | 67.9 | 7.5 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.048 | 0.15
CdTe | 67.9 | 7.5 | 4.6 | 0 | 0.05 | 0.052 | 0 | 0 | 0.0155 | 0 | 0
CIGS | 67.9 | 7.5 | 4.6 | 0 | 0.0013 | 0.0047 | 0.035 | 0.004 | 0.015 | 0 | 0
C-Si | 65.3 | 7.2 | 4.5 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75
A-Si | 65.3 | 7.2 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.1
CdTe | 65.3 | 7.2 | 4.5 | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0 | 0.0155 | 0 | 0
CIGS | 65.3 | 7.2 | 4.5 | 0 | 0.0013 | 0.0047 | 0.02 | 0.0025 | 0.01 | 0 | 0
C-Si | 61.1 | 6.8 | 4.2 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
A-Si | 61.1 | 6.8 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.11
CdTe | 61.1 | 6.8 | 4.2 | 0 | 0.012 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CIGS | 61.1 | 6.8 | 4.2 | 0 | 0 | 0.0047 | 0.012 | 0.0015 | 0.006 | 0 | 0

## c-Si
| Steel | Aluminum | Copper | Ag | Cd | Te | Ga | In | Ge | Si
2020 | 67.9 | 7.5 | 4.6 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
2021 | 67.64 | 7.47 | 4.59 | 0.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.875
2022 | 67.38 | 7.44 | 4.58 | 0.0172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75
2023 | 67.12 | 7.41 | 4.57 | 0.0158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.625
2024 | 66.86 | 7.38 | 4.56 | 0.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5
2025 | 66.6 | 7.35 | 4.55 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375
2026 | 66.34 | 7.32 | 4.54 | 0.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25
2027 | 66.08 | 7.29 | 4.53 | 0.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.125
2028 | 65.82 | 7.26 | 4.52 | 0.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
2029 | 65.56 | 7.23 | 4.51 | 0.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.875
2030 | 65.3 | 7.2 | 4.5 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75
2031 | 65.09 | 7.18 | 4.485 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7125
2032 | 64.88 | 7.16 | 4.47 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.675
2033 | 64.67 | 7.14 | 4.455 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6375
2034 | 64.46 | 7.12 | 4.44 | 0.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6
2035 | 64.25 | 7.1 | 4.425 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5625
2036 | 64.04 | 7.08 | 4.41 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.525
2037 | 63.83 | 7.06 | 4.395 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4875
2038 | 63.62 | 7.04 | 4.38 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45
2039 | 63.41 | 7.02 | 4.365 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4125
2040 | 63.2 | 7 | 4.35 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.375
2041 | 62.99 | 6.98 | 4.335 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3375
2042 | 62.78 | 6.96 | 4.32 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3
2043 | 62.57 | 6.94 | 4.305 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2625
2044 | 62.36 | 6.92 | 4.29 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.225
2045 | 62.15 | 6.9 | 4.275 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1875
2046 | 61.94 | 6.88 | 4.26 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15
2047 | 61.73 | 6.86 | 4.245 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1125
2048 | 61.52 | 6.84 | 4.23 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.075
2049 | 61.31 | 6.82 | 4.215 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0375
2050 | 61.1 | 6.8 | 4.2 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2

## a-Si
| Steel | Aluminum | Copper | Ag | Cd | Te | Ga | In | Ge | Si
2020 | 67.9 | 7.5 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.048 | 0.15
2021 | 67.64 | 7.47 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036 | 0.0459 | 0.145
2022 | 67.38 | 7.44 | 4.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032 | 0.0438 | 0.14
2023 | 67.12 | 7.41 | 4.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028 | 0.0417 | 0.135
2024 | 66.86 | 7.38 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024 | 0.0396 | 0.13
2025 | 66.6 | 7.35 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.0375 | 0.125
2026 | 66.34 | 7.32 | 4.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016 | 0.0354 | 0.12
2027 | 66.08 | 7.29 | 4.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0.0333 | 0.115
2028 | 65.82 | 7.26 | 4.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.0312 | 0.11
2029 | 65.56 | 7.23 | 4.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0291 | 0.105
2030 | 65.3 | 7.2 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.1
2031 | 65.09 | 7.18 | 4.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0264 | 0.1005
2032 | 64.88 | 7.16 | 4.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0258 | 0.101
2033 | 64.67 | 7.14 | 4.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0252 | 0.1015
2034 | 64.46 | 7.12 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0246 | 0.102
2035 | 64.25 | 7.1 | 4.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.1025
2036 | 64.04 | 7.08 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0234 | 0.103
2037 | 63.83 | 7.06 | 4.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0228 | 0.1035
2038 | 63.62 | 7.04 | 4.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0222 | 0.104
2039 | 63.41 | 7.02 | 4.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0216 | 0.1045
2040 | 63.2 | 7 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.105
2041 | 62.99 | 6.98 | 4.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0204 | 0.1055
2042 | 62.78 | 6.96 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0198 | 0.106
2043 | 62.57 | 6.94 | 4.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0192 | 0.1065
2044 | 62.36 | 6.92 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0186 | 0.107
2045 | 62.15 | 6.9 | 4.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.1075
2046 | 61.94 | 6.88 | 4.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0174 | 0.108
2047 | 61.73 | 6.86 | 4.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0168 | 0.1085
2048 | 61.52 | 6.84 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0162 | 0.109
2049 | 61.31 | 6.82 | 4.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.1095
2050 | 61.1 | 6.8 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.11

## CdTe
| Steel | Aluminum | Copper | Ag | Cd | Te | Ga | In | Ge | Si
2020 | 67.9 | 7.5 | 4.6 | 0 | 0.05 | 0.052 | 0 | 0.0155 | 0 | 0
2021 | 67.64 | 7.47 | 4.59 | 0 | 0.0477 | 0.0495 | 0 | 0.0155 | 0 | 0
2022 | 67.38 | 7.44 | 4.58 | 0 | 0.0454 | 0.047 | 0 | 0.0155 | 0 | 0
2023 | 67.12 | 7.41 | 4.57 | 0 | 0.0431 | 0.0445 | 0 | 0.0155 | 0 | 0
2024 | 66.86 | 7.38 | 4.56 | 0 | 0.0408 | 0.042 | 0 | 0.0155 | 0 | 0
2025 | 66.6 | 7.35 | 4.55 | 0 | 0.0385 | 0.0395 | 0 | 0.0155 | 0 | 0
2026 | 66.34 | 7.32 | 4.54 | 0 | 0.0362 | 0.037 | 0 | 0.0155 | 0 | 0
2027 | 66.08 | 7.29 | 4.53 | 0 | 0.0339 | 0.0345 | 0 | 0.0155 | 0 | 0
2028 | 65.82 | 7.26 | 4.52 | 0 | 0.0316 | 0.032 | 0 | 0.0155 | 0 | 0
2029 | 65.56 | 7.23 | 4.51 | 0 | 0.0293 | 0.0295 | 0 | 0.0155 | 0 | 0
2030 | 65.3 | 7.2 | 4.5 | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0.0155 | 0 | 0
2031 | 65.09 | 7.18 | 4.485 | 0 | 0.02625 | 0.0264 | 0 | 0.014725 | 0 | 0
2032 | 64.88 | 7.16 | 4.47 | 0 | 0.0255 | 0.0258 | 0 | 0.01395 | 0 | 0
2033 | 64.67 | 7.14 | 4.455 | 0 | 0.02475 | 0.0252 | 0 | 0.013175 | 0 | 0
2034 | 64.46 | 7.12 | 4.44 | 0 | 0.024 | 0.0246 | 0 | 0.0124 | 0 | 0
2035 | 64.25 | 7.1 | 4.425 | 0 | 0.02325 | 0.024 | 0 | 0.011625 | 0 | 0
2036 | 64.04 | 7.08 | 4.41 | 0 | 0.0225 | 0.0234 | 0 | 0.01085 | 0 | 0
2037 | 63.83 | 7.06 | 4.395 | 0 | 0.02175 | 0.0228 | 0 | 0.010075 | 0 | 0
2038 | 63.62 | 7.04 | 4.38 | 0 | 0.021 | 0.0222 | 0 | 0.0093 | 0 | 0
2039 | 63.41 | 7.02 | 4.365 | 0 | 0.02025 | 0.0216 | 0 | 0.008525 | 0 | 0
2040 | 63.2 | 7 | 4.35 | 0 | 0.0195 | 0.021 | 0 | 0.00775 | 0 | 0
2041 | 62.99 | 6.98 | 4.335 | 0 | 0.01875 | 0.0204 | 0 | 0.006975 | 0 | 0
2042 | 62.78 | 6.96 | 4.32 | 0 | 0.018 | 0.0198 | 0 | 0.0062 | 0 | 0
2043 | 62.57 | 6.94 | 4.305 | 0 | 0.01725 | 0.0192 | 0 | 0.005425 | 0 | 0
2044 | 62.36 | 6.92 | 4.29 | 0 | 0.0165 | 0.0186 | 0 | 0.00465 | 0 | 0
2045 | 62.15 | 6.9 | 4.275 | 0 | 0.01575 | 0.018 | 0 | 0.003875 | 0 | 0
2046 | 61.94 | 6.88 | 4.26 | 0 | 0.015 | 0.0174 | 0 | 0.0031 | 0 | 0
2047 | 61.73 | 6.86 | 4.245 | 0 | 0.01425 | 0.0168 | 0 | 0.002325 | 0 | 0
2048 | 61.52 | 6.84 | 4.23 | 0 | 0.0135 | 0.0162 | 0 | 0.00155 | 0 | 0
2049 | 61.31 | 6.82 | 4.215 | 0 | 0.01275 | 0.0156 | 0 | 0.000775 | 0 | 0
2050 | 61.1 | 6.8 | 4.2 | 0 | 0.012 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0

## CIGS
| Steel | Aluminum | Copper | Ag | Cd | Te | Ga | In | Ge | Si
2020 | 67.9 | 7.5 | 4.6 | 0 | 0.0013 | 0.0047 | 0.004 | 0.015 | 0 | 0
2021 | 67.64 | 7.47 | 4.59 | 0 | 0.0013 | 0.0047 | 0.00385 | 0.0145 | 0 | 0
2022 | 67.38 | 7.44 | 4.58 | 0 | 0.0013 | 0.0047 | 0.0037 | 0.014 | 0 | 0
2023 | 67.12 | 7.41 | 4.57 | 0 | 0.0013 | 0.0047 | 0.00355 | 0.0135 | 0 | 0
2024 | 66.86 | 7.38 | 4.56 | 0 | 0.0013 | 0.0047 | 0.0034 | 0.013 | 0 | 0
2025 | 66.6 | 7.35 | 4.55 | 0 | 0.0013 | 0.0047 | 0.00325 | 0.0125 | 0 | 0
2026 | 66.34 | 7.32 | 4.54 | 0 | 0.0013 | 0.0047 | 0.0031 | 0.012 | 0 | 0
2027 | 66.08 | 7.29 | 4.53 | 0 | 0.0013 | 0.0047 | 0.00295 | 0.0115 | 0 | 0
2028 | 65.82 | 7.26 | 4.52 | 0 | 0.0013 | 0.0047 | 0.0028 | 0.011 | 0 | 0
2029 | 65.56 | 7.23 | 4.51 | 0 | 0.0013 | 0.0047 | 0.00265 | 0.0105 | 0 | 0
2030 | 65.3 | 7.2 | 4.5 | 0 | 0.0013 | 0.0047 | 0.0025 | 0.01 | 0 | 0
2031 | 65.09 | 7.18 | 4.485 | 0 | 0.001235 | 0.0047 | 0.00245 | 0.0098 | 0 | 0
2032 | 64.88 | 7.16 | 4.47 | 0 | 0.00117 | 0.0047 | 0.0024 | 0.0096 | 0 | 0
2033 | 64.67 | 7.14 | 4.455 | 0 | 0.001105 | 0.0047 | 0.00235 | 0.0094 | 0 | 0
2034 | 64.46 | 7.12 | 4.44 | 0 | 0.00104 | 0.0047 | 0.0023 | 0.0092 | 0 | 0
2035 | 64.25 | 7.1 | 4.425 | 0 | 0.000975 | 0.0047 | 0.00225 | 0.009 | 0 | 0
2036 | 64.04 | 7.08 | 4.41 | 0 | 0.00091 | 0.0047 | 0.0022 | 0.0088 | 0 | 0
2037 | 63.83 | 7.06 | 4.395 | 0 | 0.000845 | 0.0047 | 0.00215 | 0.0086 | 0 | 0
2038 | 63.62 | 7.04 | 4.38 | 0 | 0.00078 | 0.0047 | 0.0021 | 0.0084 | 0 | 0
2039 | 63.41 | 7.02 | 4.365 | 0 | 0.000715 | 0.0047 | 0.00205 | 0.0082 | 0 | 0
2040 | 63.2 | 7 | 4.35 | 0 | 0.00065 | 0.0047 | 0.002 | 0.008 | 0 | 0
2041 | 62.99 | 6.98 | 4.335 | 0 | 0.000585 | 0.0047 | 0.00195 | 0.0078 | 0 | 0
2042 | 62.78 | 6.96 | 4.32 | 0 | 0.00052 | 0.0047 | 0.0019 | 0.0076 | 0 | 0
2043 | 62.57 | 6.94 | 4.305 | 0 | 0.000455 | 0.0047 | 0.00185 | 0.0074 | 0 | 0
2044 | 62.36 | 6.92 | 4.29 | 0 | 0.00039 | 0.0047 | 0.0018 | 0.0072 | 0 | 0
2045 | 62.15 | 6.9 | 4.275 | 0 | 0.000325 | 0.0047 | 0.00175 | 0.007 | 0 | 0
2046 | 61.94 | 6.88 | 4.26 | 0 | 0.00026 | 0.0047 | 0.0017 | 0.0068 | 0 | 0
2047 | 61.73 | 6.86 | 4.245 | 0 | 0.000195 | 0.0047 | 0.00165 | 0.0066 | 0 | 0
2048 | 61.52 | 6.84 | 4.23 | 0 | 0.00013 | 0.0047 | 0.0016 | 0.0064 | 0 | 0
2049 | 61.31 | 6.82 | 4.215 | 0 | 6.5e-05 | 0.0047 | 0.00155 | 0.0062 | 0 | 0
2050 | 61.1 | 6.8 | 4.2 | 0 | 0 | 0.0047 | 0.0015 | 0.006 | 0 | 0

## Notes
Identical to main sheet
Carrara et al. (2020): medium demand sceanrio
Viebahn et al., 2015
Cohorts in MI_overview:
row 1-4 | until 2020 | ton/mw
row 5-8 | until 2030 | ton/mw
row 9-12 | until 2050 | ton/mw