## cable_stock
| H | M | L | H | M | L | H | M | L
Year | HS | HS | HS | MS | MS | MS | LS | LS | LS
1933 | 170.5839 | 170.5839 | 170.5839 | 901.9389 | 901.9389 | 901.9389 | 1835.4829 | 1835.4829 | 1835.4829
1934 | 170.5839 | 170.5839 | 170.5839 | 901.9389 | 901.9389 | 901.9389 | 1835.4829 | 1835.4829 | 1835.4829
1935 | 281.2703 | 281.2703 | 281.2703 | 1489.0375 | 1489.0375 | 1489.0375 | 3030.2528 | 3030.2528 | 3030.2528
1936 | 281.2703 | 281.2703 | 281.2703 | 1489.0375 | 1489.0375 | 1489.0375 | 3030.2528 | 3030.2528 | 3030.2528
1937 | 281.2703 | 281.2703 | 281.2703 | 1489.0375 | 1489.0375 | 1489.0375 | 3030.2528 | 3030.2528 | 3030.2528
1938 | 281.2703 | 281.2703 | 281.2703 | 1489.0375 | 1489.0375 | 1489.0375 | 3030.2528 | 3030.2528 | 3030.2528
1939 | 281.2703 | 281.2703 | 281.2703 | 1489.0375 | 1489.0375 | 1489.0375 | 3030.2528 | 3030.2528 | 3030.2528
1940 | 456.9584 | 456.9584 | 456.9584 | 2420.9161 | 2420.9161 | 2420.9161 | 4926.6641 | 4926.6641 | 4926.6641
1941 | 456.9584 | 456.9584 | 456.9584 | 2420.9161 | 2420.9161 | 2420.9161 | 4926.6641 | 4926.6641 | 4926.6641
1942 | 456.9584 | 456.9584 | 456.9584 | 2420.9161 | 2420.9161 | 2420.9161 | 4926.6641 | 4926.6641 | 4926.6641
1943 | 550.1526 | 550.1526 | 550.1526 | 2915.2332 | 2915.2332 | 2915.2332 | 5932.6199 | 5932.6199 | 5932.6199
1944 | 641.4754 | 641.4754 | 641.4754 | 3399.6237 | 3399.6237 | 3399.6237 | 6918.3746 | 6918.3746 | 6918.3746
1945 | 641.4754 | 641.4754 | 641.4754 | 3399.6237 | 3399.6237 | 3399.6237 | 6918.3746 | 6918.3746 | 6918.3746
1946 | 756.069 | 756.069 | 756.069 | 4007.4468 | 4007.4468 | 4007.4468 | 8155.3197 | 8155.3197 | 8155.3197
1947 | 756.069 | 756.069 | 756.069 | 4007.4468 | 4007.4468 | 4007.4468 | 8155.3197 | 8155.3197 | 8155.3197
1948 | 805.2224 | 805.2224 | 805.2224 | 4268.1644 | 4268.1644 | 4268.1644 | 8685.8907 | 8685.8907 | 8685.8907
1949 | 1035.6389 | 1035.6389 | 1035.6389 | 5490.331 | 5490.331 | 5490.331 | 11173.0502 | 11173.0502 | 11173.0502
1950 | 1035.6389 | 1035.6389 | 1035.6389 | 5490.331 | 5490.331 | 5490.331 | 11173.0502 | 11173.0502 | 11173.0502
1951 | 1072.6638 | 1072.6638 | 1072.6638 | 5686.7168 | 5686.7168 | 5686.7168 | 11572.7034 | 11572.7034 | 11572.7034
1952 | 1283.1169 | 1283.1169 | 1283.1169 | 6802.9942 | 6802.9942 | 6802.9942 | 13844.3741 | 13844.3741 | 13844.3741
1953 | 1697.1228 | 1697.1228 | 1697.1228 | 8998.9489 | 8998.9489 | 8998.9489 | 18313.2324 | 18313.2324 | 18313.2324
1954 | 1697.1228 | 1697.1228 | 1697.1228 | 8998.9489 | 8998.9489 | 8998.9489 | 18313.2324 | 18313.2324 | 18313.2324
1955 | 2005.0942 | 2005.0942 | 2005.0942 | 10632.4788 | 10632.4788 | 10632.4788 | 21637.5332 | 21637.5332 | 21637.5332
1956 | 2005.0942 | 2005.0942 | 2005.0942 | 10632.4788 | 10632.4788 | 10632.4788 | 21637.5332 | 21637.5332 | 21637.5332
1957 | 2005.0942 | 2005.0942 | 2005.0942 | 10632.4788 | 10632.4788 | 10632.4788 | 21637.5332 | 21637.5332 | 21637.5332
1958 | 2162.427 | 2162.427 | 2162.427 | 11466.9974 | 11466.9974 | 11466.9974 | 23335.8131 | 23335.8131 | 23335.8131
1959 | 2467.0488 | 2467.0488 | 2467.0488 | 13082.761 | 13082.761 | 13082.761 | 26623.9587 | 26623.9587 | 26623.9587
1960 | 2849.1463 | 2849.1463 | 2849.1463 | 15109.4677 | 15109.4677 | 15109.4677 | 30748.3905 | 30748.3905 | 30748.3905
1961 | 3053.5436 | 3053.5436 | 3053.5436 | 16193.624 | 16193.624 | 16193.624 | 32954.6932 | 32954.6932 | 32954.6932
1962 | 3378.6083 | 3378.6083 | 3378.6083 | 17917.8202 | 17917.8202 | 17917.8202 | 36463.5038 | 36463.5038 | 36463.5038
1963 | 3512.6605 | 3512.6605 | 3512.6605 | 18628.8546 | 18628.8546 | 18628.8546 | 37910.4881 | 37910.4881 | 37910.4881
1964 | 4225.8126 | 4225.8126 | 4225.8126 | 22411.5289 | 22411.5289 | 22411.5289 | 45608.3864 | 45608.3864 | 45608.3864
1965 | 5113.5851 | 5113.5851 | 5113.5851 | 27120.4179 | 27120.4179 | 27120.4179 | 55191.1699 | 55191.1699 | 55191.1699
1966 | 5832.8807 | 5832.8807 | 5832.8807 | 30935.6782 | 30935.6782 | 30935.6782 | 62955.382 | 62955.382 | 62955.382
1967 | 6394.1138 | 6394.1138 | 6394.1138 | 33912.5496 | 33912.5496 | 33912.5496 | 69013.4382 | 69013.4382 | 69013.4382
1968 | 7433.586 | 7433.586 | 7433.586 | 36376.2017 | 36376.2017 | 36376.2017 | 74027.0719 | 74027.0719 | 74027.0719
1969 | 9915.9698 | 9915.9698 | 9915.9698 | 41607.2331 | 41607.2331 | 41607.2331 | 84672.4367 | 84672.4367 | 84672.4367
1970 | 10319.1697 | 10319.1697 | 10319.1697 | 43745.8709 | 43745.8709 | 43745.8709 | 89024.653 | 89024.653 | 89024.653
1971 | 10865.7617 | 10865.7617 | 10865.7617 | 46173.0139 | 46173.0139 | 46173.0139 | 93963.9892 | 93963.9892 | 93963.9892
1972 | 12313.9179 | 12313.9179 | 12313.9179 | 50028.3484 | 50028.3484 | 50028.3484 | 101809.754 | 101809.754 | 101809.754
1973 | 14287.5159 | 14287.5159 | 14287.5159 | 55450.563 | 55450.563 | 55450.563 | 112844.1844 | 112844.1844 | 112844.1844
1974 | 15686.1393 | 15686.1393 | 15686.1393 | 60768.3179 | 60768.3179 | 60768.3179 | 123666.0352 | 123666.0352 | 123666.0352
1975 | 15848.5438 | 15848.5438 | 15848.5438 | 61606.7758 | 61606.7758 | 61606.7758 | 125372.3316 | 125372.3316 | 125372.3316
1976 | 16338.3567 | 16338.3567 | 16338.3567 | 62280.1219 | 62280.1219 | 62280.1219 | 126742.6188 | 126742.6188 | 126742.6188
1977 | 16776.9622 | 16776.9622 | 16776.9622 | 62349.4137 | 62349.4137 | 62349.4137 | 126883.6305 | 126883.6305 | 126883.6305
1978 | 17211.5137 | 17211.5137 | 17211.5137 | 64654.3448 | 64654.3448 | 64654.3448 | 131574.2604 | 131574.2604 | 131574.2604
1979 | 17647.1513 | 17647.1513 | 17647.1513 | 66965.0372 | 66965.0372 | 66965.0372 | 136276.6149 | 136276.6149 | 136276.6149
1980 | 18081.0604 | 18081.0604 | 18081.0604 | 69266.5616 | 69266.5616 | 69266.5616 | 140960.3119 | 140960.3119 | 140960.3119
1981 | 18230.2481 | 18230.2481 | 18230.2481 | 70057.877 | 70057.877 | 70057.877 | 142570.6714 | 142570.6714 | 142570.6714
1982 | 18437.8183 | 18437.8183 | 18437.8183 | 70586.1807 | 70586.1807 | 70586.1807 | 143645.7913 | 143645.7913 | 143645.7913
1983 | 18517.2749 | 18517.2749 | 18517.2749 | 71007.6312 | 71007.6312 | 71007.6312 | 144503.4604 | 144503.4604 | 144503.4604
1984 | 18711.1495 | 18711.1495 | 18711.1495 | 71363.9667 | 71363.9667 | 71363.9667 | 145228.6179 | 145228.6179 | 145228.6179
1985 | 18813.3122 | 18813.3122 | 18813.3122 | 71840.329 | 71840.329 | 71840.329 | 146198.0349 | 146198.0349 | 146198.0349
1986 | 18994.1534 | 18994.1534 | 18994.1534 | 72606.5256 | 72606.5256 | 72606.5256 | 147757.2766 | 147757.2766 | 147757.2766
1987 | 19160.2436 | 19160.2436 | 19160.2436 | 72928.3163 | 72928.3163 | 72928.3163 | 148412.134 | 148412.134 | 148412.134
1988 | 19980.3462 | 19980.3462 | 19980.3462 | 74202.0306 | 74202.0306 | 74202.0306 | 151004.1952 | 151004.1952 | 151004.1952
1989 | 20337.723 | 20337.723 | 20337.723 | 74677.2557 | 74677.2557 | 74677.2557 | 151971.2977 | 151971.2977 | 151971.2977
1990 | 20386.6634 | 20386.6634 | 20386.6634 | 74936.8435 | 74936.8435 | 74936.8435 | 152499.5697 | 152499.5697 | 152499.5697
1991 | 20786.9667 | 20786.9667 | 20786.9667 | 75193.097 | 75193.097 | 75193.097 | 153021.0561 | 153021.0561 | 153021.0561
1992 | 21171.2393 | 21171.2393 | 21171.2393 | 77231.341 | 77231.341 | 77231.341 | 157168.9669 | 157168.9669 | 157168.9669
1993 | 21332.1183 | 21332.1183 | 21332.1183 | 78084.6691 | 78084.6691 | 78084.6691 | 158905.5248 | 158905.5248 | 158905.5248
1994 | 21396.6956 | 21396.6956 | 21396.6956 | 78427.1978 | 78427.1978 | 78427.1978 | 159602.5848 | 159602.5848 | 159602.5848
1995 | 22700.4192 | 22700.4192 | 22700.4192 | 79517.5331 | 79517.5331 | 79517.5331 | 161821.462 | 161821.462 | 161821.462
1996 | 23013.9336 | 23013.9336 | 23013.9336 | 81180.4641 | 81180.4641 | 81180.4641 | 165205.5953 | 165205.5953 | 165205.5953
1997 | 23330.4136 | 23330.4136 | 23330.4136 | 82859.1249 | 82859.1249 | 82859.1249 | 168621.7393 | 168621.7393 | 168621.7393
1998 | 23592.7258 | 23592.7258 | 23592.7258 | 84250.4715 | 84250.4715 | 84250.4715 | 171453.187 | 171453.187 | 171453.187
1999 | 23875.078 | 23875.078 | 23875.078 | 85748.1133 | 85748.1133 | 85748.1133 | 174500.9499 | 174500.9499 | 174500.9499
2000 | 24004.932 | 24004.932 | 24004.932 | 86436.8798 | 86436.8798 | 86436.8798 | 175902.6182 | 175902.6182 | 175902.6182
2001 | 24032.5977 | 24032.5977 | 24032.5977 | 86583.6233 | 86583.6233 | 86583.6233 | 176201.2472 | 176201.2472 | 176201.2472
2002 | 24185.2403 | 24185.2403 | 24185.2403 | 87393.2642 | 87393.2642 | 87393.2642 | 177848.8999 | 177848.8999 | 177848.8999
2003 | 24408.9663 | 24408.9663 | 24408.9663 | 88579.9432 | 88579.9432 | 88579.9432 | 180263.8406 | 180263.8406 | 180263.8406
2004 | 24562.6108 | 24562.6108 | 24562.6108 | 89394.8987 | 89394.8987 | 89394.8987 | 181922.3087 | 181922.3087 | 181922.3087
2005 | 24865.2684 | 24865.2684 | 24865.2684 | 90916.3213 | 90916.3213 | 90916.3213 | 185018.4666 | 185018.4666 | 185018.4666
2006 | 25068.8281 | 25068.8281 | 25068.8281 | 91974.7062 | 91974.7062 | 91974.7062 | 187172.3235 | 187172.3235 | 187172.3235
2007 | 25218.8211 | 25218.8211 | 25218.8211 | 92609.2635 | 92609.2635 | 92609.2635 | 188463.6738 | 188463.6738 | 188463.6738
2008 | 25445.1274 | 25445.1274 | 25445.1274 | 93625.0973 | 93625.0973 | 93625.0973 | 190530.9376 | 190530.9376 | 190530.9376
2009 | 25676.1305 | 25676.1305 | 25676.1305 | 94850.375 | 94850.375 | 94850.375 | 193024.4283 | 193024.4283 | 193024.4283
2010 | 25951.7506 | 25951.7506 | 25951.7506 | 95872.5232 | 95872.5232 | 95872.5232 | 195104.5419 | 195104.5419 | 195104.5419
2011 | 27053.4198 | 27053.4198 | 27053.4198 | 98208.3385 | 98208.3385 | 98208.3385 | 199858.0226 | 199858.0226 | 199858.0226
2012 | 27649.2766 | 27649.2766 | 27649.2766 | 100101.5332 | 100101.5332 | 100101.5332 | 203710.7518 | 203710.7518 | 203710.7518
2013 | 27870.0906 | 27870.0906 | 27870.0906 | 101249.3355 | 101249.3355 | 101249.3355 | 206046.5771 | 206046.5771 | 206046.5771
2014 | 28396.4654 | 28396.4654 | 28396.4654 | 103868.5459 | 103868.5459 | 103868.5459 | 211376.7782 | 211376.7782 | 211376.7782
2015 | 28526.7121 | 28526.7121 | 28526.7121 | 104339.5263 | 104339.5263 | 104339.5263 | 212335.2428 | 212335.2428 | 212335.2428
2016 | 29022.8917 | 29022.8917 | 29022.8917 | 106005.4811 | 106005.4811 | 106005.4811 | 215725.5297 | 215725.5297 | 215725.5297
2017 | 29531.737 | 29531.737 | 29531.737 | 107165.4925 | 107165.4925 | 107165.4925 | 218086.2007 | 218086.2007 | 218086.2007
2018 | 29653.5205 | 29653.5205 | 29653.5205 | 107688.292 | 107688.292 | 107688.292 | 219150.1193 | 219150.1193 | 219150.1193
2019 | 29797.2271 | 29797.2271 | 29797.2271 | 108415 | 108415 | 108415 | 220629 | 220629 | 220629
2020 | 30026.8136 | 29967.6154 | 29908.4171 | 109927.3993 | 109936.1424 | 109944.8856 | 223208.4645 | 223165.3697 | 223122.2748
2021 | 30896.4998 | 30625.706 | 30354.9123 | 111439.7986 | 111457.2849 | 111474.7712 | 225787.929 | 225701.7393 | 225615.5496
2022 | 31766.186 | 31283.7967 | 30801.4074 | 112952.1979 | 112978.4273 | 113004.6567 | 228367.3936 | 228238.109 | 228108.8244
2023 | 32635.8722 | 31941.8874 | 31247.9026 | 114464.5972 | 114499.5697 | 114534.5423 | 230946.8581 | 230774.4786 | 230602.0992
2024 | 33505.5584 | 32599.978 | 31694.3977 | 115976.9965 | 116020.7122 | 116064.4279 | 233526.3226 | 233310.8483 | 233095.374
2025 | 34375.2446 | 33258.0687 | 32140.8928 | 117489.3957 | 117541.8546 | 117594.3135 | 236105.7871 | 235847.218 | 235588.6488
2026 | 35244.9308 | 33916.1594 | 32587.388 | 119001.795 | 119062.9971 | 119124.1991 | 238685.2516 | 238383.5876 | 238081.9236
2027 | 36114.617 | 34574.2501 | 33033.8831 | 120514.1943 | 120584.1395 | 120654.0847 | 241264.7162 | 240919.9573 | 240575.1984
2028 | 36984.3032 | 35232.3407 | 33480.3783 | 122026.5936 | 122105.2819 | 122183.9702 | 243844.1807 | 243456.327 | 243068.4732
2029 | 37853.9894 | 35890.4314 | 33926.8734 | 123538.9929 | 123626.4244 | 123713.8558 | 246423.6452 | 245992.6966 | 245561.748
2030 | 38723.6756 | 36548.5221 | 34373.3686 | 125051.3922 | 125147.5668 | 125243.7414 | 249003.1097 | 248529.0663 | 248055.0228
2031 | 39593.3618 | 37206.6127 | 34819.8637 | 126563.7915 | 126668.7092 | 126773.627 | 251582.5742 | 251065.4359 | 250548.2976
2032 | 40463.0479 | 37864.7034 | 35266.3589 | 128076.1908 | 128189.8517 | 128303.5126 | 254162.0387 | 253601.8056 | 253041.5725
2033 | 41332.7341 | 38522.7941 | 35712.854 | 129588.5901 | 129710.9941 | 129833.3981 | 256741.5033 | 256138.1753 | 255534.8473
2034 | 42202.4203 | 39180.8848 | 36159.3492 | 131100.9894 | 131232.1365 | 131363.2837 | 259320.9678 | 258674.5449 | 258028.1221
2035 | 43072.1065 | 39838.9754 | 36605.8443 | 132613.3887 | 132753.279 | 132893.1693 | 261900.4323 | 261210.9146 | 260521.3969
2036 | 43941.7927 | 40497.0661 | 37052.3395 | 134125.7879 | 134274.4214 | 134423.0549 | 264479.8968 | 263747.2842 | 263014.6717
2037 | 44811.4789 | 41155.1568 | 37498.8346 | 135638.1872 | 135795.5639 | 135952.9405 | 267059.3613 | 266283.6539 | 265507.9465
2038 | 45681.1651 | 41813.2474 | 37945.3298 | 137150.5865 | 137316.7063 | 137482.826 | 269638.8259 | 268820.0236 | 268001.2213
2039 | 46550.8513 | 42471.3381 | 38391.8249 | 138662.9858 | 138837.8487 | 139012.7116 | 272218.2904 | 271356.3932 | 270494.4961
2040 | 47420.5375 | 43129.4288 | 38838.3201 | 140175.3851 | 140358.9912 | 140542.5972 | 274797.7549 | 273892.7629 | 272987.7709
2041 | 48290.2237 | 43787.5195 | 39284.8152 | 141687.7844 | 141880.1336 | 142072.4828 | 277377.2194 | 276429.1326 | 275481.0457
2042 | 49159.9099 | 44445.6101 | 39731.3104 | 143200.1837 | 143401.276 | 143602.3684 | 279956.6839 | 278965.5022 | 277974.3205
2043 | 50029.5961 | 45103.7008 | 40177.8055 | 144712.583 | 144922.4185 | 145132.254 | 282536.1485 | 281501.8719 | 280467.5953
2044 | 50899.2823 | 45761.7915 | 40624.3006 | 146224.9823 | 146443.5609 | 146662.1395 | 285115.613 | 284038.2415 | 282960.8701
2045 | 51768.9685 | 46419.8821 | 41070.7958 | 147737.3816 | 147964.7033 | 148192.0251 | 287695.0775 | 286574.6112 | 285454.1449
2046 | 52638.6547 | 47077.9728 | 41517.2909 | 149249.7809 | 149485.8458 | 149721.9107 | 290274.542 | 289110.9809 | 287947.4197
2047 | 53508.3409 | 47736.0635 | 41963.7861 | 150762.1801 | 151006.9882 | 151251.7963 | 292854.0065 | 291647.3505 | 290440.6945
2048 | 54378.0271 | 48394.1542 | 42410.2812 | 152274.5794 | 152528.1306 | 152781.6819 | 295433.4711 | 294183.7202 | 292933.9693
2049 | 55247.7133 | 49052.2448 | 42856.7764 | 153786.9787 | 154049.2731 | 154311.5674 | 298012.9356 | 296720.0898 | 295427.2441
2050 | 56117.3995 | 49710.3355 | 43303.2715 | 155299.378 | 155570.4155 | 155841.453 | 300592.4001 | 299256.4595 | 297920.5189

## st_km
units/km | HV | MV | LV
Source | Harrison et al., 2010 | Turconi et al., 2014 | Turconi et al., 2015
Substation | 0.0289 | 0.012 | 0.726
Transformers | 0.0486 | 0.019 | 0.726
Tower

## st_MI
kg/unit | Concrete | Steel | Al | Cu
Sub_HV | 123900 | 14652 | 33204 | 4611
Sub_MV | 127021 | 1815 | 1228 | 279.2
Sub_LV | 476 | 38 | 1228 | 1
Trafo_HV | 648000 | 296000 | 497 | 76047
Trafo_MV | 46826 | 22659 | 21 | 6877
Trafo_LV | 176 | 480 | 85 | 13
Sub = substation
Trafo = transformer
HV = high voltage
MV = medium voltage
LV = low voltage

## st_lifespan
| Mean lifespan | Std_dev
Substation | 40
Transformer | 30

## st_stock_H
Year | Stock_Sub_HV | Stock_Sub_MV | Stock_Sub_LV | Stock_Trafo_HV | Stock_Trafo_MV | Stock_Trafo_LV
1933 | 4.9299 | 10.8233 | 1332.5606 | 8.2904 | 17.1368 | 1332.5606
1934 | 4.9299 | 10.8233 | 1332.5606 | 8.2904 | 17.1368 | 1332.5606
1935 | 8.1287 | 17.8684 | 2199.9635 | 13.6697 | 28.2917 | 2199.9635
1936 | 8.1287 | 17.8684 | 2199.9635 | 13.6697 | 28.2917 | 2199.9635
1937 | 8.1287 | 17.8684 | 2199.9635 | 13.6697 | 28.2917 | 2199.9635
1938 | 8.1287 | 17.8684 | 2199.9635 | 13.6697 | 28.2917 | 2199.9635
1939 | 8.1287 | 17.8684 | 2199.9635 | 13.6697 | 28.2917 | 2199.9635
1940 | 13.2061 | 29.051 | 3576.7582 | 22.2082 | 45.9974 | 3576.7582
1941 | 13.2061 | 29.051 | 3576.7582 | 22.2082 | 45.9974 | 3576.7582
1942 | 13.2061 | 29.051 | 3576.7582 | 22.2082 | 45.9974 | 3576.7582
1943 | 15.8994 | 34.9828 | 4307.0821 | 26.7374 | 55.3894 | 4307.0821
1944 | 18.5386 | 40.7955 | 5022.7399 | 31.1757 | 64.5929 | 5022.7399
1945 | 18.5386 | 40.7955 | 5022.7399 | 31.1757 | 64.5929 | 5022.7399
1946 | 21.8504 | 48.0894 | 5920.7621 | 36.745 | 76.1415 | 5920.7621
1947 | 21.8504 | 48.0894 | 5920.7621 | 36.745 | 76.1415 | 5920.7621
1948 | 23.2709 | 51.218 | 6305.9566 | 39.1338 | 81.0951 | 6305.9566
1949 | 29.93 | 65.884 | 8111.6345 | 50.3321 | 104.3163 | 8111.6345
1950 | 29.93 | 65.884 | 8111.6345 | 50.3321 | 104.3163 | 8111.6345
1951 | 31 | 68.2406 | 8401.7827 | 52.1315 | 108.0476 | 8401.7827
1952 | 37.0821 | 81.6359 | 10051.0156 | 62.3595 | 129.2569 | 10051.0156
1953 | 49.0469 | 107.9874 | 13295.4067 | 82.4802 | 170.98 | 13295.4067
1954 | 49.0469 | 107.9874 | 13295.4067 | 82.4802 | 170.98 | 13295.4067
1955 | 57.9472 | 127.5897 | 15708.8491 | 97.4476 | 202.0171 | 15708.8491
1956 | 57.9472 | 127.5897 | 15708.8491 | 97.4476 | 202.0171 | 15708.8491
1957 | 57.9472 | 127.5897 | 15708.8491 | 97.4476 | 202.0171 | 15708.8491
1958 | 62.4941 | 137.604 | 16941.8003 | 105.094 | 217.873 | 16941.8003
1959 | 71.2977 | 156.9931 | 19328.994 | 119.8986 | 248.5725 | 19328.994
1960 | 82.3403 | 181.3136 | 22323.3315 | 138.4685 | 287.0799 | 22323.3315
1961 | 88.2474 | 194.3235 | 23925.1073 | 148.4022 | 307.6789 | 23925.1073
1962 | 97.6418 | 215.0138 | 26472.5037 | 164.2004 | 340.4386 | 26472.5037
1963 | 101.5159 | 223.5463 | 27523.0144 | 170.7153 | 353.9482 | 27523.0144
1964 | 122.126 | 268.9383 | 33111.6885 | 205.3745 | 425.819 | 33111.6885
1965 | 147.7826 | 325.445 | 40068.7894 | 248.5202 | 515.2879 | 40068.7894
1966 | 168.5703 | 371.2281 | 45705.6073 | 283.478 | 587.7779 | 45705.6073
1967 | 184.7899 | 406.9506 | 50103.7562 | 310.7539 | 644.3384 | 50103.7562
1968 | 214.8306 | 436.5144 | 53743.6542 | 361.2723 | 691.1478 | 53743.6542
1969 | 286.5715 | 499.2868 | 61472.1891 | 481.9161 | 790.5374 | 61472.1891
1970 | 298.224 | 524.9505 | 64631.8981 | 501.5116 | 831.1715 | 64631.8981
1971 | 314.0205 | 554.0762 | 68217.8561 | 528.076 | 877.2873 | 68217.8561
1972 | 355.8722 | 600.3402 | 73913.8814 | 598.4564 | 950.5386 | 73913.8814
1973 | 412.9092 | 665.4068 | 81924.8779 | 694.3733 | 1053.5607 | 81924.8779
1974 | 453.3294 | 729.2198 | 89781.5415 | 762.3464 | 1154.598 | 89781.5415
1975 | 458.0229 | 739.2813 | 91020.3127 | 770.2392 | 1170.5287 | 91020.3127
1976 | 472.1785 | 747.3615 | 92015.1412 | 794.0441 | 1183.3223 | 92015.1412
1977 | 484.8542 | 748.193 | 92117.5157 | 815.3604 | 1184.6389 | 92117.5157
1978 | 497.4127 | 775.8521 | 95522.9131 | 836.4796 | 1228.4326 | 95522.9131
1979 | 510.0027 | 803.5804 | 98936.8224 | 857.6516 | 1272.3357 | 98936.8224
1980 | 522.5426 | 831.1987 | 102337.1864 | 878.7395 | 1316.0647 | 102337.1864
1981 | 526.8542 | 840.6945 | 103506.3075 | 885.9901 | 1331.0997 | 103506.3075
1982 | 532.853 | 847.0342 | 104286.8445 | 896.078 | 1341.1374 | 104286.8445
1983 | 535.1492 | 852.0916 | 104909.5122 | 899.9396 | 1349.145 | 104909.5122
1984 | 540.7522 | 856.3676 | 105435.9766 | 909.3619 | 1355.9154 | 105435.9766
1985 | 543.7047 | 862.0839 | 106139.7733 | 914.327 | 1364.9663 | 106139.7733
1986 | 548.931 | 871.2783 | 107271.7828 | 923.1159 | 1379.524 | 107271.7828
1987 | 553.731 | 875.1398 | 107747.2093 | 931.1878 | 1385.638 | 107747.2093
1988 | 577.432 | 890.4244 | 109629.0457 | 971.0448 | 1409.8386 | 109629.0457
1989 | 587.7602 | 896.1271 | 110331.1621 | 988.4133 | 1418.8679 | 110331.1621
1990 | 589.1746 | 899.2421 | 110714.6876 | 990.7918 | 1423.8 | 110714.6876
1991 | 600.7433 | 902.3172 | 111093.2867 | 1010.2466 | 1428.6688 | 111093.2867
1992 | 611.8488 | 926.7761 | 114104.6699 | 1028.9222 | 1467.3955 | 114104.6699
1993 | 616.4982 | 937.016 | 115365.411 | 1036.7409 | 1483.6087 | 115365.411
1994 | 618.3645 | 941.1264 | 115871.4765 | 1039.8794 | 1490.1168 | 115871.4765
1995 | 656.0421 | 954.2104 | 117482.3814 | 1103.2404 | 1510.8331 | 117482.3814
1996 | 665.1027 | 974.1656 | 119939.2622 | 1118.4772 | 1542.4288 | 119939.2622
1997 | 674.249 | 994.3095 | 122419.3827 | 1133.8581 | 1574.3234 | 122419.3827
1998 | 681.8298 | 1011.0057 | 124475.0138 | 1146.6065 | 1600.759 | 124475.0138
1999 | 689.9898 | 1028.9774 | 126687.6897 | 1160.3288 | 1629.2142 | 126687.6897
2000 | 693.7425 | 1037.2426 | 127705.3008 | 1166.6397 | 1642.3007 | 127705.3008
2001 | 694.5421 | 1039.0035 | 127922.1055 | 1167.9842 | 1645.0888 | 127922.1055
2002 | 698.9534 | 1048.7192 | 129118.3014 | 1175.4027 | 1660.472 | 129118.3014
2003 | 705.4191 | 1062.9593 | 130871.5483 | 1186.2758 | 1683.0189 | 130871.5483
2004 | 709.8595 | 1072.7388 | 132075.5961 | 1193.7429 | 1698.5031 | 132075.5961
2005 | 718.6063 | 1090.9959 | 134323.4067 | 1208.452 | 1727.4101 | 134323.4067
2006 | 724.4891 | 1103.6965 | 135887.1068 | 1218.345 | 1747.5194 | 135887.1068
2007 | 728.8239 | 1111.3112 | 136824.6272 | 1225.6347 | 1759.576 | 136824.6272
2008 | 735.3642 | 1123.5012 | 138325.4607 | 1236.6332 | 1778.8768 | 138325.4607
2009 | 742.0402 | 1138.2045 | 140135.7349 | 1247.8599 | 1802.1571 | 140135.7349
2010 | 750.0056 | 1150.4703 | 141645.8974 | 1261.2551 | 1821.5779 | 141645.8974
2011 | 781.8438 | 1178.5001 | 145096.9244 | 1314.7962 | 1865.9584 | 145096.9244
2012 | 799.0641 | 1201.2184 | 147894.0058 | 1343.7548 | 1901.9291 | 147894.0058
2013 | 805.4456 | 1214.992 | 149589.8149 | 1354.4864 | 1923.7374 | 149589.8149
2014 | 820.6579 | 1246.4226 | 153459.541 | 1380.0682 | 1973.5024 | 153459.541
2015 | 824.422 | 1252.0743 | 154155.3863 | 1386.3982 | 1982.451 | 154155.3863
2016 | 838.7616 | 1272.0658 | 156616.7345 | 1410.5125 | 2014.1041 | 156616.7345
2017 | 853.4672 | 1285.9859 | 158330.5817 | 1435.2424 | 2036.1444 | 158330.5817
2018 | 856.9867 | 1292.2595 | 159102.9866 | 1441.1611 | 2046.0775 | 159102.9866
2019 | 861.1399 | 1300.98 | 160176.654 | 1448.1452 | 2059.885 | 160176.654
2020 | 867.7749 | 1319.1288 | 162049.3452 | 1459.3031 | 2088.6206 | 162049.3452
2021 | 892.9088 | 1337.2776 | 163922.0365 | 1501.5699 | 2117.3562 | 163922.0365
2022 | 918.0428 | 1355.4264 | 165794.7277 | 1543.8366 | 2146.0918 | 165794.7277
2023 | 943.1767 | 1373.5752 | 167667.419 | 1586.1034 | 2174.8273 | 167667.419
2024 | 968.3106 | 1391.724 | 169540.1102 | 1628.3701 | 2203.5629 | 169540.1102
2025 | 993.4446 | 1409.8727 | 171412.8014 | 1670.6369 | 2232.2985 | 171412.8014
2026 | 1018.5785 | 1428.0215 | 173285.4927 | 1712.9036 | 2261.0341 | 173285.4927
2027 | 1043.7124 | 1446.1703 | 175158.1839 | 1755.1704 | 2289.7697 | 175158.1839
2028 | 1068.8464 | 1464.3191 | 177030.8752 | 1797.4371 | 2318.5053 | 177030.8752
2029 | 1093.9803 | 1482.4679 | 178903.5664 | 1839.7039 | 2347.2409 | 178903.5664
2030 | 1119.1142 | 1500.6167 | 180776.2576 | 1881.9706 | 2375.9765 | 180776.2576
2031 | 1144.2482 | 1518.7655 | 182648.9489 | 1924.2374 | 2404.712 | 182648.9489
2032 | 1169.3821 | 1536.9143 | 184521.6401 | 1966.5041 | 2433.4476 | 184521.6401
2033 | 1194.516 | 1555.0631 | 186394.3314 | 2008.7709 | 2462.1832 | 186394.3314
2034 | 1219.6499 | 1573.2119 | 188267.0226 | 2051.0376 | 2490.9188 | 188267.0226
2035 | 1244.7839 | 1591.3607 | 190139.7139 | 2093.3044 | 2519.6544 | 190139.7139
2036 | 1269.9178 | 1609.5095 | 192012.4051 | 2135.5711 | 2548.39 | 192012.4051
2037 | 1295.0517 | 1627.6582 | 193885.0963 | 2177.8379 | 2577.1256 | 193885.0963
2038 | 1320.1857 | 1645.807 | 195757.7876 | 2220.1046 | 2605.8611 | 195757.7876
2039 | 1345.3196 | 1663.9558 | 197630.4788 | 2262.3714 | 2634.5967 | 197630.4788
2040 | 1370.4535 | 1682.1046 | 199503.1701 | 2304.6381 | 2663.3323 | 199503.1701
2041 | 1395.5875 | 1700.2534 | 201375.8613 | 2346.9049 | 2692.0679 | 201375.8613
2042 | 1420.7214 | 1718.4022 | 203248.5525 | 2389.1716 | 2720.8035 | 203248.5525
2043 | 1445.8553 | 1736.551 | 205121.2438 | 2431.4384 | 2749.5391 | 205121.2438
2044 | 1470.9893 | 1754.6998 | 206993.935 | 2473.7051 | 2778.2747 | 206993.935
2045 | 1496.1232 | 1772.8486 | 208866.6263 | 2515.9719 | 2807.0102 | 208866.6263
2046 | 1521.2571 | 1790.9974 | 210739.3175 | 2558.2386 | 2835.7458 | 210739.3175
2047 | 1546.3911 | 1809.1462 | 212612.0087 | 2600.5054 | 2864.4814 | 212612.0087
2048 | 1571.525 | 1827.295 | 214484.7 | 2642.7721 | 2893.217 | 214484.7
2049 | 1596.6589 | 1845.4437 | 216357.3912 | 2685.0389 | 2921.9526 | 216357.3912
2050 | 1621.7928 | 1863.5925 | 218230.0825 | 2727.3056 | 2950.6882 | 218230.0825

## st_stock_M
Year | Stock_Sub_HV | Stock_Sub_MV | Stock_Sub_LV | Stock_Trafo_HV | Stock_Trafo_MV | Stock_Trafo_LV
1933 | 4.9299 | 10.8233 | 1332.5606 | 8.2904 | 17.1368 | 1332.5606 |  | Stock_Sub_HV | Stock_Sub_MV | Stock_Sub_LV | Stock_Trafo_HV | Stock_Trafo_MV | Stock_Trafo_LV
1934 | 4.9299 | 10.8233 | 1332.5606 | 8.2904 | 17.1368 | 1332.5606 |  | 856.9867 | 1292.2595 | 159102.9866 | 1441.1611 | 2046.0775 | 159102.9866
1935 | 8.1287 | 17.8684 | 2199.9635 | 13.6697 | 28.2917 | 2199.9635
1936 | 8.1287 | 17.8684 | 2199.9635 | 13.6697 | 28.2917 | 2199.9635
1937 | 8.1287 | 17.8684 | 2199.9635 | 13.6697 | 28.2917 | 2199.9635
1938 | 8.1287 | 17.8684 | 2199.9635 | 13.6697 | 28.2917 | 2199.9635
1939 | 8.1287 | 17.8684 | 2199.9635 | 13.6697 | 28.2917 | 2199.9635
1940 | 13.2061 | 29.051 | 3576.7582 | 22.2082 | 45.9974 | 3576.7582
1941 | 13.2061 | 29.051 | 3576.7582 | 22.2082 | 45.9974 | 3576.7582
1942 | 13.2061 | 29.051 | 3576.7582 | 22.2082 | 45.9974 | 3576.7582
1943 | 15.8994 | 34.9828 | 4307.0821 | 26.7374 | 55.3894 | 4307.0821
1944 | 18.5386 | 40.7955 | 5022.7399 | 31.1757 | 64.5929 | 5022.7399
1945 | 18.5386 | 40.7955 | 5022.7399 | 31.1757 | 64.5929 | 5022.7399
1946 | 21.8504 | 48.0894 | 5920.7621 | 36.745 | 76.1415 | 5920.7621
1947 | 21.8504 | 48.0894 | 5920.7621 | 36.745 | 76.1415 | 5920.7621
1948 | 23.2709 | 51.218 | 6305.9566 | 39.1338 | 81.0951 | 6305.9566
1949 | 29.93 | 65.884 | 8111.6345 | 50.3321 | 104.3163 | 8111.6345
1950 | 29.93 | 65.884 | 8111.6345 | 50.3321 | 104.3163 | 8111.6345
1951 | 31 | 68.2406 | 8401.7827 | 52.1315 | 108.0476 | 8401.7827
1952 | 37.0821 | 81.6359 | 10051.0156 | 62.3595 | 129.2569 | 10051.0156
1953 | 49.0469 | 107.9874 | 13295.4067 | 82.4802 | 170.98 | 13295.4067
1954 | 49.0469 | 107.9874 | 13295.4067 | 82.4802 | 170.98 | 13295.4067
1955 | 57.9472 | 127.5897 | 15708.8491 | 97.4476 | 202.0171 | 15708.8491
1956 | 57.9472 | 127.5897 | 15708.8491 | 97.4476 | 202.0171 | 15708.8491
1957 | 57.9472 | 127.5897 | 15708.8491 | 97.4476 | 202.0171 | 15708.8491
1958 | 62.4941 | 137.604 | 16941.8003 | 105.094 | 217.873 | 16941.8003
1959 | 71.2977 | 156.9931 | 19328.994 | 119.8986 | 248.5725 | 19328.994
1960 | 82.3403 | 181.3136 | 22323.3315 | 138.4685 | 287.0799 | 22323.3315
1961 | 88.2474 | 194.3235 | 23925.1073 | 148.4022 | 307.6789 | 23925.1073
1962 | 97.6418 | 215.0138 | 26472.5037 | 164.2004 | 340.4386 | 26472.5037
1963 | 101.5159 | 223.5463 | 27523.0144 | 170.7153 | 353.9482 | 27523.0144
1964 | 122.126 | 268.9383 | 33111.6885 | 205.3745 | 425.819 | 33111.6885
1965 | 147.7826 | 325.445 | 40068.7894 | 248.5202 | 515.2879 | 40068.7894
1966 | 168.5703 | 371.2281 | 45705.6073 | 283.478 | 587.7779 | 45705.6073
1967 | 184.7899 | 406.9506 | 50103.7562 | 310.7539 | 644.3384 | 50103.7562
1968 | 214.8306 | 436.5144 | 53743.6542 | 361.2723 | 691.1478 | 53743.6542
1969 | 286.5715 | 499.2868 | 61472.1891 | 481.9161 | 790.5374 | 61472.1891
1970 | 298.224 | 524.9505 | 64631.8981 | 501.5116 | 831.1715 | 64631.8981
1971 | 314.0205 | 554.0762 | 68217.8561 | 528.076 | 877.2873 | 68217.8561
1972 | 355.8722 | 600.3402 | 73913.8814 | 598.4564 | 950.5386 | 73913.8814
1973 | 412.9092 | 665.4068 | 81924.8779 | 694.3733 | 1053.5607 | 81924.8779
1974 | 453.3294 | 729.2198 | 89781.5415 | 762.3464 | 1154.598 | 89781.5415
1975 | 458.0229 | 739.2813 | 91020.3127 | 770.2392 | 1170.5287 | 91020.3127
1976 | 472.1785 | 747.3615 | 92015.1412 | 794.0441 | 1183.3223 | 92015.1412
1977 | 484.8542 | 748.193 | 92117.5157 | 815.3604 | 1184.6389 | 92117.5157
1978 | 497.4127 | 775.8521 | 95522.9131 | 836.4796 | 1228.4326 | 95522.9131
1979 | 510.0027 | 803.5804 | 98936.8224 | 857.6516 | 1272.3357 | 98936.8224
1980 | 522.5426 | 831.1987 | 102337.1864 | 878.7395 | 1316.0647 | 102337.1864
1981 | 526.8542 | 840.6945 | 103506.3075 | 885.9901 | 1331.0997 | 103506.3075
1982 | 532.853 | 847.0342 | 104286.8445 | 896.078 | 1341.1374 | 104286.8445
1983 | 535.1492 | 852.0916 | 104909.5122 | 899.9396 | 1349.145 | 104909.5122
1984 | 540.7522 | 856.3676 | 105435.9766 | 909.3619 | 1355.9154 | 105435.9766
1985 | 543.7047 | 862.0839 | 106139.7733 | 914.327 | 1364.9663 | 106139.7733
1986 | 548.931 | 871.2783 | 107271.7828 | 923.1159 | 1379.524 | 107271.7828
1987 | 553.731 | 875.1398 | 107747.2093 | 931.1878 | 1385.638 | 107747.2093
1988 | 577.432 | 890.4244 | 109629.0457 | 971.0448 | 1409.8386 | 109629.0457
1989 | 587.7602 | 896.1271 | 110331.1621 | 988.4133 | 1418.8679 | 110331.1621
1990 | 589.1746 | 899.2421 | 110714.6876 | 990.7918 | 1423.8 | 110714.6876
1991 | 600.7433 | 902.3172 | 111093.2867 | 1010.2466 | 1428.6688 | 111093.2867
1992 | 611.8488 | 926.7761 | 114104.6699 | 1028.9222 | 1467.3955 | 114104.6699
1993 | 616.4982 | 937.016 | 115365.411 | 1036.7409 | 1483.6087 | 115365.411
1994 | 618.3645 | 941.1264 | 115871.4765 | 1039.8794 | 1490.1168 | 115871.4765
1995 | 656.0421 | 954.2104 | 117482.3814 | 1103.2404 | 1510.8331 | 117482.3814
1996 | 665.1027 | 974.1656 | 119939.2622 | 1118.4772 | 1542.4288 | 119939.2622
1997 | 674.249 | 994.3095 | 122419.3827 | 1133.8581 | 1574.3234 | 122419.3827
1998 | 681.8298 | 1011.0057 | 124475.0138 | 1146.6065 | 1600.759 | 124475.0138
1999 | 689.9898 | 1028.9774 | 126687.6897 | 1160.3288 | 1629.2142 | 126687.6897
2000 | 693.7425 | 1037.2426 | 127705.3008 | 1166.6397 | 1642.3007 | 127705.3008
2001 | 694.5421 | 1039.0035 | 127922.1055 | 1167.9842 | 1645.0888 | 127922.1055
2002 | 698.9534 | 1048.7192 | 129118.3014 | 1175.4027 | 1660.472 | 129118.3014
2003 | 705.4191 | 1062.9593 | 130871.5483 | 1186.2758 | 1683.0189 | 130871.5483
2004 | 709.8595 | 1072.7388 | 132075.5961 | 1193.7429 | 1698.5031 | 132075.5961
2005 | 718.6063 | 1090.9959 | 134323.4067 | 1208.452 | 1727.4101 | 134323.4067
2006 | 724.4891 | 1103.6965 | 135887.1068 | 1218.345 | 1747.5194 | 135887.1068
2007 | 728.8239 | 1111.3112 | 136824.6272 | 1225.6347 | 1759.576 | 136824.6272
2008 | 735.3642 | 1123.5012 | 138325.4607 | 1236.6332 | 1778.8768 | 138325.4607
2009 | 742.0402 | 1138.2045 | 140135.7349 | 1247.8599 | 1802.1571 | 140135.7349
2010 | 750.0056 | 1150.4703 | 141645.8974 | 1261.2551 | 1821.5779 | 141645.8974
2011 | 781.8438 | 1178.5001 | 145096.9244 | 1314.7962 | 1865.9584 | 145096.9244
2012 | 799.0641 | 1201.2184 | 147894.0058 | 1343.7548 | 1901.9291 | 147894.0058
2013 | 805.4456 | 1214.992 | 149589.8149 | 1354.4864 | 1923.7374 | 149589.8149
2014 | 820.6579 | 1246.4226 | 153459.541 | 1380.0682 | 1973.5024 | 153459.541
2015 | 824.422 | 1252.0743 | 154155.3863 | 1386.3982 | 1982.451 | 154155.3863
2016 | 838.7616 | 1272.0658 | 156616.7345 | 1410.5125 | 2014.1041 | 156616.7345
2017 | 853.4672 | 1285.9859 | 158330.5817 | 1435.2424 | 2036.1444 | 158330.5817
2018 | 856.9867 | 1292.2595 | 159102.9866 | 1441.1611 | 2046.0775 | 159102.9866 | 323842.4581
2019 | 861.1399 | 1300.98 | 160176.654 | 1448.1452 | 2059.885 | 160176.654
2020 | 866.0641 | 1319.2337 | 162018.0584 | 1456.4261 | 2088.7867 | 162018.0584
2021 | 885.0829 | 1337.4874 | 163859.4627 | 1488.4093 | 2117.6884 | 163859.4627
2022 | 904.1017 | 1355.7411 | 165700.8671 | 1520.3925 | 2146.5901 | 165700.8671
2023 | 923.1205 | 1373.9948 | 167542.2715 | 1552.3757 | 2175.4918 | 167542.2715
2024 | 942.1394 | 1392.2485 | 169383.6759 | 1584.3589 | 2204.3935 | 169383.6759
2025 | 961.1582 | 1410.5023 | 171225.0802 | 1616.3421 | 2233.2952 | 171225.0802
2026 | 980.177 | 1428.756 | 173066.4846 | 1648.3253 | 2262.1969 | 173066.4846
2027 | 999.1958 | 1447.0097 | 174907.889 | 1680.3086 | 2291.0987 | 174907.889
2028 | 1018.2146 | 1465.2634 | 176749.2934 | 1712.2918 | 2320.0004 | 176749.2934
2029 | 1037.2335 | 1483.5171 | 178590.6977 | 1744.275 | 2348.9021 | 178590.6977
2030 | 1056.2523 | 1501.7708 | 180432.1021 | 1776.2582 | 2377.8038 | 180432.1021
2031 | 1075.2711 | 1520.0245 | 182273.5065 | 1808.2414 | 2406.7055 | 182273.5065
2032 | 1094.2899 | 1538.2782 | 184114.9109 | 1840.2246 | 2435.6072 | 184114.9109
2033 | 1113.3087 | 1556.5319 | 185956.3152 | 1872.2078 | 2464.5089 | 185956.3152
2034 | 1132.3276 | 1574.7856 | 187797.7196 | 1904.191 | 2493.4106 | 187797.7196
2035 | 1151.3464 | 1593.0393 | 189639.124 | 1936.1742 | 2522.3123 | 189639.124
2036 | 1170.3652 | 1611.2931 | 191480.5284 | 1968.1574 | 2551.214 | 191480.5284
2037 | 1189.384 | 1629.5468 | 193321.9327 | 2000.1406 | 2580.1157 | 193321.9327
2038 | 1208.4029 | 1647.8005 | 195163.3371 | 2032.1238 | 2609.0174 | 195163.3371
2039 | 1227.4217 | 1666.0542 | 197004.7415 | 2064.107 | 2637.9191 | 197004.7415
2040 | 1246.4405 | 1684.3079 | 198846.1459 | 2096.0902 | 2666.8208 | 198846.1459
2041 | 1265.4593 | 1702.5616 | 200687.5502 | 2128.0734 | 2695.7225 | 200687.5502
2042 | 1284.4781 | 1720.8153 | 202528.9546 | 2160.0567 | 2724.6242 | 202528.9546
2043 | 1303.497 | 1739.069 | 204370.359 | 2192.0399 | 2753.526 | 204370.359
2044 | 1322.5158 | 1757.3227 | 206211.7634 | 2224.0231 | 2782.4277 | 206211.7634
2045 | 1341.5346 | 1775.5764 | 208053.1677 | 2256.0063 | 2811.3294 | 208053.1677
2046 | 1360.5534 | 1793.8301 | 209894.5721 | 2287.9895 | 2840.2311 | 209894.5721
2047 | 1379.5722 | 1812.0839 | 211735.9765 | 2319.9727 | 2869.1328 | 211735.9765
2048 | 1398.5911 | 1830.3376 | 213577.3809 | 2351.9559 | 2898.0345 | 213577.3809
2049 | 1417.6099 | 1848.5913 | 215418.7852 | 2383.9391 | 2926.9362 | 215418.7852
2050 | 1436.6287 | 1866.845 | 217260.1896 | 2415.9223 | 2955.8379 | 217260.1896

## st_stock_L
Year | Stock_Sub_HV | Stock_Sub_MV | Stock_Sub_LV | Stock_Trafo_HV | Stock_Trafo_MV | Stock_Trafo_LV
1933 | 4.9299 | 10.8233 | 1332.5606 | 8.2904 | 17.1368 | 1332.5606
1934 | 4.9299 | 10.8233 | 1332.5606 | 8.2904 | 17.1368 | 1332.5606
1935 | 8.1287 | 17.8684 | 2199.9635 | 13.6697 | 28.2917 | 2199.9635
1936 | 8.1287 | 17.8684 | 2199.9635 | 13.6697 | 28.2917 | 2199.9635
1937 | 8.1287 | 17.8684 | 2199.9635 | 13.6697 | 28.2917 | 2199.9635
1938 | 8.1287 | 17.8684 | 2199.9635 | 13.6697 | 28.2917 | 2199.9635
1939 | 8.1287 | 17.8684 | 2199.9635 | 13.6697 | 28.2917 | 2199.9635
1940 | 13.2061 | 29.051 | 3576.7582 | 22.2082 | 45.9974 | 3576.7582
1941 | 13.2061 | 29.051 | 3576.7582 | 22.2082 | 45.9974 | 3576.7582
1942 | 13.2061 | 29.051 | 3576.7582 | 22.2082 | 45.9974 | 3576.7582
1943 | 15.8994 | 34.9828 | 4307.0821 | 26.7374 | 55.3894 | 4307.0821
1944 | 18.5386 | 40.7955 | 5022.7399 | 31.1757 | 64.5929 | 5022.7399
1945 | 18.5386 | 40.7955 | 5022.7399 | 31.1757 | 64.5929 | 5022.7399
1946 | 21.8504 | 48.0894 | 5920.7621 | 36.745 | 76.1415 | 5920.7621
1947 | 21.8504 | 48.0894 | 5920.7621 | 36.745 | 76.1415 | 5920.7621
1948 | 23.2709 | 51.218 | 6305.9566 | 39.1338 | 81.0951 | 6305.9566
1949 | 29.93 | 65.884 | 8111.6345 | 50.3321 | 104.3163 | 8111.6345
1950 | 29.93 | 65.884 | 8111.6345 | 50.3321 | 104.3163 | 8111.6345
1951 | 31 | 68.2406 | 8401.7827 | 52.1315 | 108.0476 | 8401.7827
1952 | 37.0821 | 81.6359 | 10051.0156 | 62.3595 | 129.2569 | 10051.0156
1953 | 49.0469 | 107.9874 | 13295.4067 | 82.4802 | 170.98 | 13295.4067
1954 | 49.0469 | 107.9874 | 13295.4067 | 82.4802 | 170.98 | 13295.4067
1955 | 57.9472 | 127.5897 | 15708.8491 | 97.4476 | 202.0171 | 15708.8491
1956 | 57.9472 | 127.5897 | 15708.8491 | 97.4476 | 202.0171 | 15708.8491
1957 | 57.9472 | 127.5897 | 15708.8491 | 97.4476 | 202.0171 | 15708.8491
1958 | 62.4941 | 137.604 | 16941.8003 | 105.094 | 217.873 | 16941.8003
1959 | 71.2977 | 156.9931 | 19328.994 | 119.8986 | 248.5725 | 19328.994
1960 | 82.3403 | 181.3136 | 22323.3315 | 138.4685 | 287.0799 | 22323.3315
1961 | 88.2474 | 194.3235 | 23925.1073 | 148.4022 | 307.6789 | 23925.1073
1962 | 97.6418 | 215.0138 | 26472.5037 | 164.2004 | 340.4386 | 26472.5037
1963 | 101.5159 | 223.5463 | 27523.0144 | 170.7153 | 353.9482 | 27523.0144
1964 | 122.126 | 268.9383 | 33111.6885 | 205.3745 | 425.819 | 33111.6885
1965 | 147.7826 | 325.445 | 40068.7894 | 248.5202 | 515.2879 | 40068.7894
1966 | 168.5703 | 371.2281 | 45705.6073 | 283.478 | 587.7779 | 45705.6073
1967 | 184.7899 | 406.9506 | 50103.7562 | 310.7539 | 644.3384 | 50103.7562
1968 | 214.8306 | 436.5144 | 53743.6542 | 361.2723 | 691.1478 | 53743.6542
1969 | 286.5715 | 499.2868 | 61472.1891 | 481.9161 | 790.5374 | 61472.1891
1970 | 298.224 | 524.9505 | 64631.8981 | 501.5116 | 831.1715 | 64631.8981
1971 | 314.0205 | 554.0762 | 68217.8561 | 528.076 | 877.2873 | 68217.8561
1972 | 355.8722 | 600.3402 | 73913.8814 | 598.4564 | 950.5386 | 73913.8814
1973 | 412.9092 | 665.4068 | 81924.8779 | 694.3733 | 1053.5607 | 81924.8779
1974 | 453.3294 | 729.2198 | 89781.5415 | 762.3464 | 1154.598 | 89781.5415
1975 | 458.0229 | 739.2813 | 91020.3127 | 770.2392 | 1170.5287 | 91020.3127
1976 | 472.1785 | 747.3615 | 92015.1412 | 794.0441 | 1183.3223 | 92015.1412
1977 | 484.8542 | 748.193 | 92117.5157 | 815.3604 | 1184.6389 | 92117.5157
1978 | 497.4127 | 775.8521 | 95522.9131 | 836.4796 | 1228.4326 | 95522.9131
1979 | 510.0027 | 803.5804 | 98936.8224 | 857.6516 | 1272.3357 | 98936.8224
1980 | 522.5426 | 831.1987 | 102337.1864 | 878.7395 | 1316.0647 | 102337.1864
1981 | 526.8542 | 840.6945 | 103506.3075 | 885.9901 | 1331.0997 | 103506.3075
1982 | 532.853 | 847.0342 | 104286.8445 | 896.078 | 1341.1374 | 104286.8445
1983 | 535.1492 | 852.0916 | 104909.5122 | 899.9396 | 1349.145 | 104909.5122
1984 | 540.7522 | 856.3676 | 105435.9766 | 909.3619 | 1355.9154 | 105435.9766
1985 | 543.7047 | 862.0839 | 106139.7733 | 914.327 | 1364.9663 | 106139.7733
1986 | 548.931 | 871.2783 | 107271.7828 | 923.1159 | 1379.524 | 107271.7828
1987 | 553.731 | 875.1398 | 107747.2093 | 931.1878 | 1385.638 | 107747.2093
1988 | 577.432 | 890.4244 | 109629.0457 | 971.0448 | 1409.8386 | 109629.0457
1989 | 587.7602 | 896.1271 | 110331.1621 | 988.4133 | 1418.8679 | 110331.1621
1990 | 589.1746 | 899.2421 | 110714.6876 | 990.7918 | 1423.8 | 110714.6876
1991 | 600.7433 | 902.3172 | 111093.2867 | 1010.2466 | 1428.6688 | 111093.2867
1992 | 611.8488 | 926.7761 | 114104.6699 | 1028.9222 | 1467.3955 | 114104.6699
1993 | 616.4982 | 937.016 | 115365.411 | 1036.7409 | 1483.6087 | 115365.411
1994 | 618.3645 | 941.1264 | 115871.4765 | 1039.8794 | 1490.1168 | 115871.4765
1995 | 656.0421 | 954.2104 | 117482.3814 | 1103.2404 | 1510.8331 | 117482.3814
1996 | 665.1027 | 974.1656 | 119939.2622 | 1118.4772 | 1542.4288 | 119939.2622
1997 | 674.249 | 994.3095 | 122419.3827 | 1133.8581 | 1574.3234 | 122419.3827
1998 | 681.8298 | 1011.0057 | 124475.0138 | 1146.6065 | 1600.759 | 124475.0138
1999 | 689.9898 | 1028.9774 | 126687.6897 | 1160.3288 | 1629.2142 | 126687.6897
2000 | 693.7425 | 1037.2426 | 127705.3008 | 1166.6397 | 1642.3007 | 127705.3008
2001 | 694.5421 | 1039.0035 | 127922.1055 | 1167.9842 | 1645.0888 | 127922.1055
2002 | 698.9534 | 1048.7192 | 129118.3014 | 1175.4027 | 1660.472 | 129118.3014
2003 | 705.4191 | 1062.9593 | 130871.5483 | 1186.2758 | 1683.0189 | 130871.5483
2004 | 709.8595 | 1072.7388 | 132075.5961 | 1193.7429 | 1698.5031 | 132075.5961
2005 | 718.6063 | 1090.9959 | 134323.4067 | 1208.452 | 1727.4101 | 134323.4067
2006 | 724.4891 | 1103.6965 | 135887.1068 | 1218.345 | 1747.5194 | 135887.1068
2007 | 728.8239 | 1111.3112 | 136824.6272 | 1225.6347 | 1759.576 | 136824.6272
2008 | 735.3642 | 1123.5012 | 138325.4607 | 1236.6332 | 1778.8768 | 138325.4607
2009 | 742.0402 | 1138.2045 | 140135.7349 | 1247.8599 | 1802.1571 | 140135.7349
2010 | 750.0056 | 1150.4703 | 141645.8974 | 1261.2551 | 1821.5779 | 141645.8974
2011 | 781.8438 | 1178.5001 | 145096.9244 | 1314.7962 | 1865.9584 | 145096.9244
2012 | 799.0641 | 1201.2184 | 147894.0058 | 1343.7548 | 1901.9291 | 147894.0058
2013 | 805.4456 | 1214.992 | 149589.8149 | 1354.4864 | 1923.7374 | 149589.8149
2014 | 820.6579 | 1246.4226 | 153459.541 | 1380.0682 | 1973.5024 | 153459.541
2015 | 824.422 | 1252.0743 | 154155.3863 | 1386.3982 | 1982.451 | 154155.3863
2016 | 838.7616 | 1272.0658 | 156616.7345 | 1410.5125 | 2014.1041 | 156616.7345
2017 | 853.4672 | 1285.9859 | 158330.5817 | 1435.2424 | 2036.1444 | 158330.5817
2018 | 856.9867 | 1292.2595 | 159102.9866 | 1441.1611 | 2046.0775 | 159102.9866
2019 | 861.1399 | 1300.98 | 160176.654 | 1448.1452 | 2059.885 | 160176.654
2020 | 864.3533 | 1319.3386 | 161986.7715 | 1453.5491 | 2088.9528 | 161986.7715
2021 | 877.257 | 1337.6973 | 163796.889 | 1475.2487 | 2118.0207 | 163796.889
2022 | 890.1607 | 1356.0559 | 165607.0065 | 1496.9484 | 2147.0885 | 165607.0065
2023 | 903.0644 | 1374.4145 | 167417.124 | 1518.6481 | 2176.1563 | 167417.124
2024 | 915.9681 | 1392.7731 | 169227.2415 | 1540.3477 | 2205.2241 | 169227.2415
2025 | 928.8718 | 1411.1318 | 171037.359 | 1562.0474 | 2234.292 | 171037.359
2026 | 941.7755 | 1429.4904 | 172847.4766 | 1583.7471 | 2263.3598 | 172847.4766
2027 | 954.6792 | 1447.849 | 174657.5941 | 1605.4467 | 2292.4276 | 174657.5941
2028 | 967.5829 | 1466.2076 | 176467.7116 | 1627.1464 | 2321.4954 | 176467.7116
2029 | 980.4866 | 1484.5663 | 178277.8291 | 1648.846 | 2350.5633 | 178277.8291
2030 | 993.3904 | 1502.9249 | 180087.9466 | 1670.5457 | 2379.6311 | 180087.9466
2031 | 1006.2941 | 1521.2835 | 181898.0641 | 1692.2454 | 2408.6989 | 181898.0641
2032 | 1019.1978 | 1539.6422 | 183708.1816 | 1713.945 | 2437.7667 | 183708.1816
2033 | 1032.1015 | 1558.0008 | 185518.2991 | 1735.6447 | 2466.8346 | 185518.2991
2034 | 1045.0052 | 1576.3594 | 187328.4166 | 1757.3444 | 2495.9024 | 187328.4166
2035 | 1057.9089 | 1594.718 | 189138.5341 | 1779.044 | 2524.9702 | 189138.5341
2036 | 1070.8126 | 1613.0767 | 190948.6516 | 1800.7437 | 2554.038 | 190948.6516
2037 | 1083.7163 | 1631.4353 | 192758.7691 | 1822.4434 | 2583.1059 | 192758.7691
2038 | 1096.62 | 1649.7939 | 194568.8866 | 1844.143 | 2612.1737 | 194568.8866
2039 | 1109.5237 | 1668.1525 | 196379.0042 | 1865.8427 | 2641.2415 | 196379.0042
2040 | 1122.4274 | 1686.5112 | 198189.1217 | 1887.5424 | 2670.3093 | 198189.1217
2041 | 1135.3312 | 1704.8698 | 199999.2392 | 1909.242 | 2699.3772 | 199999.2392
2042 | 1148.2349 | 1723.2284 | 201809.3567 | 1930.9417 | 2728.445 | 201809.3567
2043 | 1161.1386 | 1741.587 | 203619.4742 | 1952.6413 | 2757.5128 | 203619.4742
2044 | 1174.0423 | 1759.9457 | 205429.5917 | 1974.341 | 2786.5807 | 205429.5917
2045 | 1186.946 | 1778.3043 | 207239.7092 | 1996.0407 | 2815.6485 | 207239.7092
2046 | 1199.8497 | 1796.6629 | 209049.8267 | 2017.7403 | 2844.7163 | 209049.8267
2047 | 1212.7534 | 1815.0216 | 210859.9442 | 2039.44 | 2873.7841 | 210859.9442
2048 | 1225.6571 | 1833.3802 | 212670.0617 | 2061.1397 | 2902.852 | 212670.0617
2049 | 1238.5608 | 1851.7388 | 214480.1792 | 2082.8393 | 2931.9198 | 214480.1792
2050 | 1251.4645 | 1870.0974 | 216290.2967 | 2104.539 | 2960.9876 | 216290.2967

## stock_summary
|  | 2020 | 2030 | 2030 | 2030 | 2050 | 2050 | 2050
| Technology |  | L | M | H | L | M | H
LV | Substations | 162018.0584 | 180087.9466 | 180432.1021 | 180776.2576 | 216290.2967 | 217260.1896 | 218230.0825
LV | Transformers | 162018.0584 | 180087.9466 | 180432.1021 | 180776.2576 | 216290.2967 | 217260.1896 | 218230.0825
MV | Substations | 1319.2337 | 1502.9249 | 1501.7708 | 1500.6167 | 1870.0974 | 1866.845 | 1863.5925
MV | Transformers | 2088.7867 | 2379.6311 | 2377.8038 | 2375.9765 | 2960.9876 | 2955.8379 | 2950.6882
HV | Substations | 866.0641 | 993.3904 | 1056.2523 | 1119.1142 | 1251.4645 | 1436.6287 | 1621.7928
HV | Transformers | 1456.4261 | 1670.5457 | 1776.2582 | 1881.9706 | 2104.539 | 2415.9223 | 2727.3056

## Basisdocument_energie_infra
Type station | Vermogen (MVA) | Van | Naar | nr. Laag | nr. Hoog | eenheid | totaal Laag | totaal hoog |  | nr. | mijn analyse
EHS-HS | >550 | 220-380 | 110-150 | 2 | 7 | per regio | 60 | 210 | HS | 360 | 866.0641
HS-TS | 100-300 | 110-150 | 25-66 | 5 | 10 | per regio | 150 | 300 | MS | 1730 | 1319.2337
HS-MS | 100-300 | 110-150 | 3-23 | 4 | 6 | per doorsnee stad van 100.000 inwoners | 692 | 1038 | LS | 89960 | 162018.0584
TS_MS | 20-100 | 25-66 | 3-23 | 4 | 6 | per doorsnee stad van 100.000 inwoners | 692 | 1038
MS-MS | 10-40 | 3-23 |  | 20 |  | per doorsnee stad van 100.000 inwoners | 3460
MS-LS | 0,2-0,1 | 10-23 | 0.4 | 500 |  | per doorsnee stad van 100.000 inwoners | 86500
Eenheid rapportage | Opschaling heel NL | Uitleg
per regio | 30 | gemiddeld aantal stations per regio
aantal/100.000 inwoners | 173 | gemiddelde aantal stations in een doorsnee stad van 100.000 inwoners